## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1260 | 1620 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 3060 | 3420 | 3420 | 3780 | 3780 | 3780 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3420 | 2520 | 2520 | 2700 | 2340 | 1620 | 1800 | 18000 | 2860.37 | 2860.44 | 2860.53 | 2860.61 | 2860.7 | 2860.8 | 2860.91 | 2861.03 | 2861.2 | 2861.39 | 2861.58 | 2861.79 | 2862 | 2862.21 | 2862.39 | 2862.57 | 2862.75 | 2862.93 | 2863.12 | 2863.26 | 2863.4 | 2863.55 | 2863.68 | 2863.77 | 2863.87
ОГПС | 1б | 648 | 576 | 540 | 504 | 504 | 648 | 792 | 900 | 1044 | 1080 | 1152 | 1080 | 1440 | 720 | 1044 | 1044 | 1116 | 1224 | 1188 | 1044 | 1440 | 900 | 900 | 756 | 3600 | 5773.73 | 5773.91 | 5774.07 | 5774.22 | 5774.36 | 5774.5 | 5774.68 | 5774.9 | 5775.15 | 5775.44 | 5775.74 | 5776.06 | 5776.36 | 5776.76 | 5776.96 | 5777.25 | 5777.54 | 5777.85 | 5778.19 | 5778.52 | 5778.81 | 5779.21 | 5779.46 | 5779.71 | 5779.92
ООО Механик | 1а | 38.4 | 38.4 | 28.8 | 38.4 | 28.8 | 38.4 | 38.4 | 48 | 57.6 | 96 | 144 | 163.2 | 182.4 | 124.8 | 115.2 | 115.2 | 105.6 | 96 | 76.8 | 105.6 | 19.2 | 57.6 | 48 | 624 | 9600 | 2482.034 | 2482.038 | 2482.042 | 2482.045 | 2482.049 | 2482.052 | 2482.056 | 2482.06 | 2482.065 | 2482.071 | 2482.081 | 2482.096 | 2482.113 | 2482.132 | 2482.145 | 2482.157 | 2482.169 | 2482.18 | 2482.19 | 2482.198 | 2482.209 | 2482.211 | 2482.217 | 2482.222 | 2482.287
ВИПС | 3а | 480 | 480 | 432 | 528 | 576 | 624 | 672 | 864 | 1152 | 1392 | 1344 | 1200 | 1248 | 960 | 960 | 1104 | 1056 | 1056 | 816 | 624 | 672 | 672 | 624 | 624 | 4800 | 176.19 | 176.29 | 176.39 | 176.48 | 176.59 | 176.71 | 176.84 | 176.98 | 177.16 | 177.4 | 177.69 | 177.97 | 178.22 | 178.48 | 178.68 | 178.88 | 179.11 | 179.33 | 179.55 | 179.72 | 179.85 | 179.99 | 180.13 | 180.26 | 180.39
Протон | 4а | 511.2 | 468 | 604.8 | 626.4 | 640.8 | 604.8 | 187.2 | 1519.2 | 1087.2 | 1188 | 1288.8 | 1267.2 | 1288.8 | 1195.2 | 1180.8 | 1080 | 950.4 | 950.4 | 784.8 | 554.4 | 540 | 1980 | -180 | 532.8 | 7200 | 8780.997 | 8781.068 | 8781.133 | 8781.217 | 8781.304 | 8781.393 | 8781.477 | 8781.503 | 8781.714 | 8781.865 | 8782.03 | 8782.209 | 8782.385 | 8782.564 | 8782.73 | 8782.894 | 8783.044 | 8783.176 | 8783.308 | 8783.417 | 8783.494 | 8783.569 | 8783.844 | 8783.819 | 8783.893
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453 | 47.453
фид |  |  |  |  | 1696.8 | [5 empty] | 3756 | [11 empty] | 3609.6
НБ |  |  |  |  | -76.8 | [5 empty] | -336 | [11 empty] | -1269.6
| Т-2 6 | 3240 | 3420 | 3240 | 3240 | 3600 | 3600 | 5220 | 5760 | 8280 | 6840 | 8100 | 7560 | 8100 | 7380 | 7560 | 7380 | 7020 | 8280 | 6480 | 6840 | 7560 | 4320 | 5400 | 5220 | 18000 | 8602.59 | 8602.77 | 8602.96 | 8603.14 | 8603.32 | 8603.52 | 8603.72 | 8604.01 | 8604.33 | 8604.79 | 8605.17 | 8605.62 | 8606.04 | 8606.49 | 8606.9 | 8607.32 | 8607.73 | 8608.12 | 8608.58 | 8608.94 | 8609.32 | 8609.74 | 8609.98 | 8610.28 | 8610.57
ОГПС | 1 | 720 | 672 | 576 | 624 | 576 | 672 | 864 | 1056 | 960 | 1008 | 1008 | 960 | 1008 | 912 | 1008 | 1008 | 1056 | 1344 | 1296 | 1248 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4800 | 4523.73 | 4523.88 | 4524.02 | 4524.14 | 4524.27 | 4524.39 | 4524.53 | 4524.71 | 4524.93 | 4525.13 | 4525.34 | 4525.55 | 4525.75 | 4525.96 | 4526.15 | 4526.36 | 4526.57 | 4526.79 | 4527.07 | 4527.34 | 4527.6 | 4527.6 | 4527.6 | 4527.61 | 4527.61
ОГПС | 2 | 648 | 576 | 504 | 576 | 504 | 576 | 720 | 936 | 936 | 1152 | 5616 | -3096 | 1296 | 1152 | 1224 | 1224 | 1224 | 1440 | 1224 | 1224 | 1080 | 1080 | 1080 | 1008 | 7200 | 2982.16 | 2982.25 | 2982.33 | 2982.4 | 2982.48 | 2982.55 | 2982.63 | 2982.73 | 2982.86 | 2982.99 | 2983.15 | 2983.93 | 2983.5 | 2983.68 | 2983.84 | 2984.01 | 2984.18 | 2984.35 | 2984.55 | 2984.72 | 2984.89 | 2985.04 | 2985.19 | 2985.34 | 2985.48
ОГПС | 3 | 768 | 816 | 720 | 720 | 768 | 720 | 1008 | 1200 | 1344 | 1632 | 1680 | 1632 | 1728 | 1536 | 1584 | 1632 | 1536 | 1728 | 1536 | 1392 | 1248 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 5397.78 | 5397.94 | 5398.11 | 5398.26 | 5398.41 | 5398.57 | 5398.72 | 5398.93 | 5399.18 | 5399.46 | 5399.8 | 5400.15 | 5400.49 | 5400.85 | 5401.17 | 5401.5 | 5401.84 | 5402.16 | 5402.52 | 5402.84 | 5403.13 | 5403.39 | 5403.64 | 5403.89 | 5404.14
ОГПС | 7 | 480 | 480 | 432 | 432 | 480 | 528 | 672 | 864 | 864 | 864 | 912 | 864 | 864 | 816 | 768 | 816 | 768 | 1008 | 912 | 960 | 864 | 864 | 864 | 768 | 4800 | 3708.97 | 3709.07 | 3709.17 | 3709.26 | 3709.35 | 3709.45 | 3709.56 | 3709.7 | 3709.88 | 3710.06 | 3710.24 | 3710.43 | 3710.61 | 3710.79 | 3710.96 | 3711.12 | 3711.29 | 3711.45 | 3711.66 | 3711.85 | 3712.05 | 3712.23 | 3712.41 | 3712.59 | 3712.75
ООО Механик | 10 | 84 | 72 | 60 | 60 | 84 | 60 | 96 | 96 | 132 | 156 | 156 | 156 | 168 | 168 | 168 | 168 | 156 | 156 | 120 | 120 | 96 | 84 | 96 | 108 | 12000 | 275.868 | 275.875 | 275.881 | 275.886 | 275.891 | 275.898 | 275.903 | 275.911 | 275.919 | 275.93 | 275.943 | 275.956 | 275.969 | 275.983 | 275.997 | 276.011 | 276.025 | 276.038 | 276.051 | 276.061 | 276.071 | 276.079 | 276.086 | 276.094 | 276.103
Протон | 11 | 612 | 482.4 | 590.4 | 590.4 | 619.2 | 597.6 | 914.4 | 1281.6 | 1713.6 | 1886.4 | 2109.6 | 1922.4 | 1980 | 1771.2 | 1908 | 1735.2 | 1238.4 | 1022.4 | 691.2 | 676.8 | 626.4 | 626.4 | 626.4 | 482.4 | 7200 | 7750.222 | 7750.307 | 7750.374 | 7750.456 | 7750.538 | 7750.624 | 7750.707 | 7750.834 | 7751.012 | 7751.25 | 7751.512 | 7751.805 | 7752.072 | 7752.347 | 7752.593 | 7752.858 | 7753.099 | 7753.271 | 7753.413 | 7753.509 | 7753.603 | 7753.69 | 7753.777 | 7753.864 | 7753.931
ТТУ | 12 | 28.8 | 14.4 | 7.2 | 21.6 | 28.8 | 64.8 | 237.6 | 280.8 | 259.2 | 244.8 | 288 | 288 | 295.2 | 273.6 | 259.2 | 230.4 | 216 | 230.4 | 172.8 | 144 | 108 | 108 | 100.8 | 93.6 | 7200 | 2078.798 | 2078.802 | 2078.804 | 2078.805 | 2078.808 | 2078.812 | 2078.821 | 2078.854 | 2078.893 | 2078.929 | 2078.963 | 2079.003 | 2079.043 | 2079.084 | 2079.122 | 2079.158 | 2079.19 | 2079.22 | 2079.252 | 2079.276 | 2079.296 | 2079.311 | 2079.326 | 2079.34 | 2079.353
ОГПС | 15 | 432 | 432 | 432 | 360 | 432 | 432 | 648 | 648 | 648 | 720 | 720 | 720 | 792 | 720 | 720 | 720 | 792 | 936 | 864 | 360 | 1440 | 1512 | 360 | 432 | 7200 | 2207.06 | 2207.12 | 2207.18 | 2207.24 | 2207.29 | 2207.35 | 2207.41 | 2207.5 | 2207.59 | 2207.68 | 2207.78 | 2207.88 | 2207.98 | 2208.09 | 2208.19 | 2208.29 | 2208.39 | 2208.5 | 2208.63 | 2208.75 | 2208.8 | 2209 | 2209.21 | 2209.26 | 2209.32
Фид |  |  |  |  | 3384 | [5 empty] | 7663.2 | [11 empty] | 5474.4
НБ |  |  |  |  | -144 | [5 empty] | -823.2 | [11 empty] | -1154.4
| Т-1 10 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 3000 | 2700 | 2700 | 3600 | 2100 | 1800 | 2100 | 30000 | 1749.47 | 1749.52 | 1749.57 | 1749.62 | 1749.67 | 1749.72 | 1749.78 | 1749.84 | 1749.92 | 1749.99 | 1750.05 | 1750.13 | 1750.2 | 1750.28 | 1750.35 | 1750.43 | 1750.51 | 1750.58 | 1750.68 | 1750.77 | 1750.86 | 1750.98 | 1751.05 | 1751.11 | 1751.18
Строй парк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058 | 995.058
ОГПС | 14 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 | 560 | 680 | 840 | 720 | 600 | 760 | 760 | 800 | 720 | 840 | 880 | 880 | 1200 | 1040 | 1200 | 1400 | 840 | 840 | 840 | 4000 | 4353.11 | 4353.24 | 4353.37 | 4353.49 | 4353.61 | 4353.73 | 4353.87 | 4354.04 | 4354.25 | 4354.43 | 4354.58 | 4354.77 | 4354.96 | 4355.16 | 4355.34 | 4355.55 | 4355.77 | 4355.99 | 4356.29 | 4356.55 | 4356.85 | 4357.2 | 4357.41 | 4357.62 | 4357.83
СевРЭС | 16 | 1000 | 1040 | 960 | 1000 | 1080 | 1120 | 1280 | 1400 | 1480 | 1200 | 1520 | 1440 | 1600 | 1400 | 1480 | 1480 | 1480 | 1800 | 1480 | 1640 | 1960 | 1320 | 1200 | 1160 | 4000 | 7163.39 | 7163.64 | 7163.9 | 7164.14 | 7164.39 | 7164.66 | 7164.94 | 7165.26 | 7165.61 | 7165.98 | 7166.28 | 7166.66 | 7167.02 | 7167.42 | 7167.77 | 7168.14 | 7168.51 | 7168.88 | 7169.33 | 7169.7 | 7170.11 | 7170.6 | 7170.93 | 7171.23 | 7171.52
[5 empty] | 1480 | 20 |  |  |  |  | 1800 | -9.0949e-10 | [10 empty] | 2160 | -60
| Т-2 10 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 | 1800 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | 2100 | 2700 | 2100 | 2100 | 2700 | 1800 | 1800 | 1200 | 30000 | 1363.38 | 1363.42 | 1363.47 | 1363.51 | 1363.56 | 1363.6 | 1363.65 | 1363.71 | 1363.78 | 1363.85 | 1363.91 | 1363.99 | 1364.06 | 1364.14 | 1364.21 | 1364.29 | 1364.36 | 1364.43 | 1364.52 | 1364.59 | 1364.66 | 1364.75 | 1364.81 | 1364.87 | 1364.91
Строй парк | 1 | 124 | 84 | 80 | 84 | 84 | 88 | 128 | 384 | 444 | 420 | 492 | 468 | 536 | 476 | 488 | 440 | 380 | 364 | 236 | 188 | 216 | 88 | 112 | 112 | 4000 | 2282.357 | 2282.388 | 2282.409 | 2282.429 | 2282.45 | 2282.471 | 2282.493 | 2282.525 | 2282.621 | 2282.732 | 2282.837 | 2282.96 | 2283.077 | 2283.211 | 2283.33 | 2283.452 | 2283.562 | 2283.657 | 2283.748 | 2283.807 | 2283.854 | 2283.908 | 2283.93 | 2283.958 | 2283.986
СевРЭС | 6 | 900 | 960 | 960 | 840 | 960 | 1020 | 1140 | 1140 | 1380 | 720 | 900 | 1380 | 1200 | 1140 | 1140 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1320 | 1560 | 1200 | 1200 | 840 | 6000 | 3942.22 | 3942.37 | 3942.53 | 3942.69 | 3942.83 | 3942.99 | 3943.16 | 3943.35 | 3943.54 | 3943.77 | 3943.89 | 3944.04 | 3944.27 | 3944.47 | 3944.66 | 3944.85 | 3945.05 | 3945.25 | 3945.5 | 3945.7 | 3945.92 | 3946.18 | 3946.38 | 3946.58 | 3946.72
ОГПС | 8 | 320 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 480 | 520 | 560 | 520 | 600 | 600 | 640 | 560 | 560 | 600 | 560 | 720 | 600 | 720 | 680 | 480 | 560 | 360 | 4000 | 2441.78 | 2441.86 | 2441.95 | 2442.03 | 2442.11 | 2442.2 | 2442.29 | 2442.41 | 2442.54 | 2442.68 | 2442.81 | 2442.96 | 2443.11 | 2443.27 | 2443.41 | 2443.55 | 2443.7 | 2443.84 | 2444.02 | 2444.17 | 2444.35 | 2444.52 | 2444.64 | 2444.78 | 2444.87
| Фид |  |  |  | 1244 | [5 empty] | 1660 | [11 empty] | 1768
| НБ |  |  |  | 256 | [5 empty] | 140 | [11 empty] | 32
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 720 | 720 | 720 | 540 | 180 | 1440 | 720 | 1080 | 1080 | 1080 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1080 | 1080 | 1260 | 900 | 900 | 1080 | 720 | 720 | 720 | 18000 | 1197.64 | 1197.68 | 1197.72 | 1197.76 | 1197.79 | 1197.8 | 1197.88 | 1197.92 | 1197.98 | 1198.04 | 1198.1 | 1198.17 | 1198.24 | 1198.31 | 1198.38 | 1198.45 | 1198.51 | 1198.57 | 1198.64 | 1198.69 | 1198.74 | 1198.8 | 1198.84 | 1198.88 | 1198.92
ОГПС | 1б | 288 | 216 | 216 | 252 | 216 | 216 | 252 | 288 | 288 | 360 | 288 | 324 | 324 | 360 | 360 | 324 | 324 | 252 | 468 | 288 | 324 | 324 | 324 | 252 | 3600 | 2212.77 | 2212.85 | 2212.91 | 2212.97 | 2213.04 | 2213.1 | 2213.16 | 2213.23 | 2213.31 | 2213.39 | 2213.49 | 2213.57 | 2213.66 | 2213.75 | 2213.85 | 2213.95 | 2214.04 | 2214.13 | 2214.2 | 2214.33 | 2214.41 | 2214.5 | 2214.59 | 2214.68 | 2214.75
ОРЛЭКС | 1а | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 28.8 | 76.8 | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 48 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 19.2 | 9600 | 1888.504 | 1888.507 | 1888.509 | 1888.51 | 1888.512 | 1888.514 | 1888.516 | 1888.517 | 1888.519 | 1888.522 | 1888.525 | 1888.533 | 1888.538 | 1888.544 | 1888.55 | 1888.555 | 1888.561 | 1888.566 | 1888.57 | 1888.573 | 1888.576 | 1888.579 | 1888.582 | 1888.585 | 1888.587
ВИПС | 3а | 192 | 144 | 192 | 144 | 192 | 144 | 192 | 240 | 288 | 288 | 288 | 288 | 576 | -48 | 240 | 240 | 240 | 288 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 192 | 4800 | 60.83 | 60.87 | 60.9 | 60.94 | 60.97 | 61.01 | 61.04 | 61.08 | 61.13 | 61.19 | 61.25 | 61.31 | 61.37 | 61.49 | 61.48 | 61.53 | 61.58 | 61.63 | 61.69 | 61.74 | 61.79 | 61.84 | 61.89 | 61.94 | 61.98
Протон | 4а | 331.2 | 288 | 280.8 | 295.2 | 295.2 | 280.8 | 352.8 | 396 | 453.6 | 806.4 | 295.2 | 568.8 | 619.2 | 568.8 | 604.8 | 554.4 | 475.2 | 468 | 374.4 | 280.8 | 309.6 | 309.6 | 352.8 | 244.8 | 7200 | 3743.823 | 3743.869 | 3743.909 | 3743.948 | 3743.989 | 3744.03 | 3744.069 | 3744.118 | 3744.173 | 3744.236 | 3744.348 | 3744.389 | 3744.468 | 3744.554 | 3744.633 | 3744.717 | 3744.794 | 3744.86 | 3744.925 | 3744.977 | 3745.016 | 3745.059 | 3745.102 | 3745.151 | 3745.185
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088
фид |  |  |  |  | 710.4 | [5 empty] | 1483.2 | [11 empty] | 902.4
НБ |  |  |  |  | -170.4 | [5 empty] | -403.2 | [11 empty] | -182.4
| Т-2 6 | 1440 | 1620 | 1620 | 1440 | 1800 | 1620 | 1800 | 2340 | 2880 | 2340 | 2880 | 2700 | 3060 | 2700 | 2880 | 2700 | 2520 | 2520 | 2160 | 2160 | 2340 | 1260 | 1980 | 1260 | 18000 | 3615.74 | 3615.82 | 3615.91 | 3616 | 3616.08 | 3616.18 | 3616.27 | 3616.37 | 3616.5 | 3616.66 | 3616.79 | 3616.95 | 3617.1 | 3617.27 | 3617.42 | 3617.58 | 3617.73 | 3617.87 | 3618.01 | 3618.13 | 3618.25 | 3618.38 | 3618.45 | 3618.56 | 3618.63
ОГПС | 1 | 288 | 288 | 240 | 288 | 288 | 240 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 288 | 384 | 336 | 384 | 384 | 336 | 336 | 384 | 336 | 336 | 336 | 4800 | 1911.91 | 1911.97 | 1912.03 | 1912.08 | 1912.14 | 1912.2 | 1912.25 | 1912.31 | 1912.38 | 1912.44 | 1912.51 | 1912.58 | 1912.65 | 1912.73 | 1912.79 | 1912.87 | 1912.94 | 1913.02 | 1913.1 | 1913.17 | 1913.24 | 1913.32 | 1913.39 | 1913.46 | 1913.53
ОГПС | 2 | 288 | 216 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 360 | 288 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 360 | 432 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 7200 | 1147.02 | 1147.06 | 1147.09 | 1147.12 | 1147.16 | 1147.19 | 1147.23 | 1147.27 | 1147.32 | 1147.36 | 1147.41 | 1147.47 | 1147.52 | 1147.58 | 1147.63 | 1147.69 | 1147.74 | 1147.79 | 1147.85 | 1147.9 | 1147.95 | 1148 | 1148.05 | 1148.1 | 1148.15
ОГПС | 3 | 384 | 336 | 336 | 336 | 384 | 336 | 384 | 384 | 384 | 432 | 432 | 432 | 480 | 480 | 432 | 480 | 480 | 528 | 480 | 480 | 336 | 528 | 432 | 432 | 4800 | 2155.01 | 2155.09 | 2155.16 | 2155.23 | 2155.3 | 2155.38 | 2155.45 | 2155.53 | 2155.61 | 2155.69 | 2155.78 | 2155.87 | 2155.96 | 2156.06 | 2156.16 | 2156.25 | 2156.35 | 2156.45 | 2156.56 | 2156.66 | 2156.76 | 2156.83 | 2156.94 | 2157.03 | 2157.12
ОГПС | 7 | 288 | 288 | 240 | 240 | 240 | 288 | 240 | 288 | 336 | 336 | 96 | 528 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 | 288 | 480 | 336 | 192 | 192 | 4800 | 1686.53 | 1686.59 | 1686.65 | 1686.7 | 1686.75 | 1686.8 | 1686.86 | 1686.91 | 1686.97 | 1687.04 | 1687.11 | 1687.13 | 1687.24 | 1687.31 | 1687.37 | 1687.44 | 1687.5 | 1687.57 | 1687.64 | 1687.71 | 1687.77 | 1687.87 | 1687.94 | 1687.98 | 1688.02
ОРЛЭКС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178 | 59.178
Протон | 11 | 345.6 | 280.8 | 273.6 | 288 | 302.4 | 273.6 | 432 | 698.4 | 900 | 1015.2 | 1116 | 993.6 | 1051.2 | 993.6 | 1065.6 | 921.6 | 655.2 | 504 | 352.8 | 324 | 360 | 352.8 | 352.8 | 280.8 | 7200 | 3636.2 | 3636.248 | 3636.287 | 3636.325 | 3636.365 | 3636.407 | 3636.445 | 3636.505 | 3636.602 | 3636.727 | 3636.868 | 3637.023 | 3637.161 | 3637.307 | 3637.445 | 3637.593 | 3637.721 | 3637.812 | 3637.882 | 3637.931 | 3637.976 | 3638.026 | 3638.075 | 3638.124 | 3638.163
ТТУ | 12 | 64.8 | 36 | 43.2 | 36 | 43.2 | 43.2 | 57.6 | 64.8 | 57.6 | 57.6 | 72 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | -1375.2 | 1504.8 | 50.4 | 64.8 | 50.4 | 50.4 | 43.2 | 57.6 | 50.4 | 79.2 | 7200 | 689.771 | 689.78 | 689.785 | 689.791 | 689.796 | 689.802 | 689.808 | 689.816 | 689.825 | 689.833 | 689.841 | 689.851 | 689.86 | 689.869 | 689.878 | 689.687 | 689.896 | 689.903 | 689.912 | 689.919 | 689.926 | 689.932 | 689.94 | 689.947 | 689.958
ОГПС | 15 | 144 | 26.5071 | 17.6718 | 17.6724 | 17.6728 | 26.5098 | 26.5104 | 8.8371 | 35.3496 | 26.5125 | 35.3516 | 144 | 216 | 144 | 144 | 144 | 216 | 216 | 72 | 288 | 216 | 288 | 216 | 288 | 7200 | 883.57 | 883.59 | 883.62 | 883.64 | 883.66 | 883.68 | 883.71 | 883.74 | 883.75 | 883.79 | 883.82 | 883.86 | 883.89 | 883.93 | 883.96 | 883.99 | 884.03 | 884.06 | 884.1 | 884.13 | 884.16 | 884.2 | 884.23 | 884.26 | 884.29
Фид |  |  |  |  | 1493.6724 | [5 empty] | 2563.3125 | [11 empty] | 2258.4 |  | 1968
НБ |  |  |  |  | -53.6724 | [5 empty] | -223.3125 | [11 empty] | -998.4
| Т-1 10 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 300 | 30000 | 596.81 | 596.83 | 596.84 | 596.86 | 596.87 | 596.88 | 596.9 | 596.92 | 596.93 | 596.95 | 596.97 | 596.98 | 597 | 597.02 | 597.04 | 597.05 | 597.07 | 597.09 | 597.11 | 597.13 | 597.15 | 597.18 | 597.2 | 597.22 | 597.23
ОРЛЭКС | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174 | 844.174
ОГПС | 14 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 4000 | 711.68 | 711.7 | 711.71 | 711.73 | 711.74 | 711.75 | 711.77 | 711.79 | 711.81 | 711.84 | 711.87 | 711.89 | 711.91 | 711.94 | 711.96 | 711.99 | 712.02 | 712.05 | 712.08 | 712.11 | 712.15 | 712.19 | 712.21 | 712.23 | 712.25
СевРЭС | 16 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 480 | 360 | 440 | 440 | 480 | 440 | 440 | 480 | 480 | 560 | 440 | 520 | 600 | 440 | 440 | 360 | 4000 | 3186.44 | 3186.54 | 3186.63 | 3186.73 | 3186.83 | 3186.93 | 3187.03 | 3187.14 | 3187.25 | 3187.37 | 3187.46 | 3187.57 | 3187.68 | 3187.8 | 3187.91 | 3188.02 | 3188.14 | 3188.26 | 3188.4 | 3188.51 | 3188.64 | 3188.79 | 3188.9 | 3189.01 | 3189.1
[5 empty] | 440 | -140 |  |  |  | 600 | 2.9559e-09 | [11 empty] | 520 | 80
| Т-2 10 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | 30000 | 549.84 | 549.85 | 549.86 | 549.87 | 549.89 | 549.9 | 549.91 | 549.92 | 549.94 | 549.97 | 549.99 | 550.01 | 550.03 | 550.06 | 550.08 | 550.1 | 550.13 | 550.14 | 550.16 | 550.18 | 550.19 | 550.21 | 550.23 | 550.24 | 550.25
ОРЛЭКС | 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 212 | 264 | 224 | 264 | 240 | 272 | 220 | 224 | 188 | 92 | 84 | 48 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4000 | 1491.895 | 1491.899 | 1491.9 | 1491.901 | 1491.901 | 1491.902 | 1491.903 | 1491.91 | 1491.963 | 1492.029 | 1492.085 | 1492.151 | 1492.211 | 1492.279 | 1492.334 | 1492.39 | 1492.437 | 1492.46 | 1492.481 | 1492.493 | 1492.495 | 1492.498 | 1492.499 | 1492.5 | 1492.501
СевРЭС | 6 | 240 | 360 | 240 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300 | 360 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 104.2182 | 104.2206 | 360 | 360 | 360 | 300 | 420 | 360 | 600 | 6000 | 1736.97 | 1737.01 | 1737.07 | 1737.11 | 1737.16 | 1737.21 | 1737.26 | 1737.32 | 1737.37 | 1737.43 | 1737.48 | 1737.54 | 1737.6 | 1737.66 | 1737.72 | 1737.78 | 1737.84 | 1737.9 | 1737.96 | 1738.02 | 1738.07 | 1738.14 | 1738.2 | 1738.26 | 1738.3
ОГПС | 8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 4000 | 584.94 | 584.95 | 584.95 | 584.96 | 584.96 | 584.97 | 584.98 | 584.98 | 585 | 585.01 | 585.03 | 585.05 | 585.07 | 585.09 | 585.11 | 585.13 | 585.15 | 585.17 | 585.19 | 585.2 | 585.22 | 585.24 | 585.25 | 585.26 | 585.27
| Фид |  |  |  | 300 | [5 empty] | 604 | [11 empty] | 464
| НБ |  |  |  | -300 | [5 empty] | -4 | [11 empty] | 136
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.