## Лист1
Контрольные измерения значений
передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения
15 июня 2016 года.
|  | 4-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00 |  |  | положе
Наименование | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | ние | Основной потребитель
ПС | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | РПН, ПБВ | подключенный к ВЛ 6(10) кВ
присоединение | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | 110/35
ПС Приборная 110/10/6 кВ
Шины 110кВ
1Т
2Т
шины 10 кВ
1Т | 1749.67 | 596.87 | 10.2 | 20 | 1749.99 | 596.95 | 10.3 | 20 | 1750.68 | 597.11 | 10.3 | 20
ф.12 | 995.058 | 844.174 |  | 5 | 995.058 | 844.174 |  | 5 | 995.058 | 844.174 |  | 5 |  | ООО "Механик"
ф.14 | 4353.61 | 711.74 |  | 40 | 4354.43 | 711.84 |  | 55 | 4356.29 | 712.08 |  | 65 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.16 | 7164.39 | 3186.83 |  | 68 | 7165.98 | 3187.37 |  | 90 | 7169.33 | 3188.4 |  | 110 |  | Сев.РЭС
2Т | 1363.56 | 544.89 | 10.2 | 20 | 1363.85 | 549.97 | 10.3 | 30 | 1364.52 | 550.16 | 10.4 | 20
ф.1 | 2282.45 | 1491.901 |  | 5 | 2282.732 | 1492.029 |  | 40 | 2283.748 | 1492.481 |  | 10 |  | ООО "Механик"
ф.6 | 3942.83 | 1737.16 |  | 55 | 3943.77 | 1737.43 |  | 65 | 3945.5 | 1737.96 |  | 70 |  | филиал" МРСК Центра"-"Орелэнерго"
ф.8 | 2442.11 | 584.96 |  | 20 | 2442.68 | 585.01 |  | 30 | 2444.02 | 585.19 |  | 35 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
Ширны 6 кВ
1Т | 2860.7 | 1197.79 | 6.15 | 70 | 2861.39 | 1198.04 | 6.05 | 350 | 2863.12 | 1198.64 | 6.05 | 230
ф.1б | 5774.36 | 2213.04 |  | 50 | 5775.44 | 2213.39 |  | 110 | 5778.19 | 2214.2 |  | 120 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.1а | 2482.049 | 1888.512 |  | 5 | 2482.071 | 1888.522 |  | 5 | 2482.19 | 1888.57 |  | 5 |  | ЗАО "ОРЛЭКС"
ф.2а-рез.
ф.3а | 176.71 | 61.01 |  | 40 | 177.4 | 61.19 |  | 110 | 179.55 | 61.69 |  | 90 |  | Академия ФСО России
ф.4а | 8781.304 | 3743.989 |  | 80 | 8781.865 | 3744.236 |  | 120 | 8783.308 | 3744.925 |  | 110 |  | ОАО "Протон"
ф.5а | 47.453 | 2.088 |  | 0 | 47.453 | 2.088 |  | 0 | 47.453 | 2.088 |  | 0 |  | МУП ТТП
2Т | 8603.32 | 3616.08 | 6.15 | 350 | 8604.79 | 3616.66 | 6.05 | 850 | 8608.58 | 3618.01 | 6.05 | 720
ф.1 | 4524.27 | 1912.14 |  | 70 | 4525.13 | 1912.44 |  | 105 | 4527.07 | 1913.1 |  | 125 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.2 | 2982.48 | 1147.16 |  | 50 | 2982.99 | 1147.36 |  | 110 | 2984.55 | 1147.85 |  | 130 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.3 | 5398.41 | 2155.3 |  | 100 | 5399.46 | 2155.69 |  | 150 | 5402.52 | 2156.56 |  | 160 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.7 | 3709.35 | 1686.75 |  | 50 | 3710.06 | 1687.04 |  | 80 | 3711.66 | 1687.64 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.9-рез.
ф.10 | 275.891 | 59.178 |  | 5 | 275.93 | 59.178 |  | 5 | 276.051 | 59.178 |  | 5 |  | ООО "Механик"
ф.11 | 7750.538 | 3636.365 |  | 50 | 7751.25 | 3636.727 |  | 200 | 7753.413 | 3637.882 |  | 100 |  | ОАО "Протон"
ф.12 | 2078.808 | 659.796 |  | 5 | 2078.929 | 689.833 |  | 10 | 2079.252 | 689.912 |  | 10 |  | МУП ТТП
ф.15 | 2207.29 | 883.66 |  | 30 | 2207.68 | 883.79 |  | 60 | 2208.63 | 884.1 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"