## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1800 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1980 | 2340 | 2880 | 3060 | 3600 | 3780 | 3600 | 3600 | 3240 | 3420 | 3240 | 3060 | 3060 | 2700 | 2160 | 2340 | 2160 | 1980 | 1800 | 18000 | 3841.23 | 3841.33 | 3841.39 | 3841.47 | 3841.55 | 3841.63 | 3841.74 | 3841.87 | 3842.03 | 3842.2 | 3842.4 | 3842.61 | 3842.81 | 3843.01 | 3843.19 | 3843.38 | 3843.56 | 3843.73 | 3843.9 | 3844.05 | 3844.17 | 3844.3 | 3844.42 | 3844.53 | 3844.63
ОГПС | 1б | 612 | 504 | 468 | 468 | 432 | 576 | 936 | 576 | 900 | 1008 | 1044 | 1188 | 864 | 936 | 972 | 936 | 1044 | 1116 | 1044 | 936 | 1008 | 936 | 828 | 684 | 3600 | 7506.47 | 7506.64 | 7506.78 | 7506.91 | 7507.04 | 7507.16 | 7507.32 | 7507.58 | 7507.74 | 7507.99 | 7508.27 | 7508.56 | 7508.89 | 7509.13 | 7509.39 | 7509.66 | 7509.92 | 7510.21 | 7510.52 | 7510.81 | 7511.07 | 7511.35 | 7511.61 | 7511.84 | 7512.03
ООО Механик | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405 | 1081.405
ВИПС | 3а | 480 | 384 | 432 | 432 | 576 | 576 | 576 | 768 | 1104 | 1200 | 1296 | 1296 | 1200 | 912 | 960 | 1008 | 960 | 960 | 720 | 528 | 624 | 576 | 480 | 432 | 4800 | 1261.7 | 1261.8 | 1261.88 | 1261.97 | 1262.06 | 1262.18 | 1262.3 | 1262.42 | 1262.58 | 1262.81 | 1263.06 | 1263.33 | 1263.6 | 1263.85 | 1264.04 | 1264.24 | 1264.45 | 1264.65 | 1264.85 | 1265 | 1265.11 | 1265.24 | 1265.36 | 1265.46 | 1265.55
Протон | 4а | 633.6 | 511.2 | 540 | 554.4 | 504 | 792 | 1015.2 | 1209.6 | 1310.4 | 1288.8 | 1468.8 | 1418.4 | 1504.8 | 1396.8 | 1432.8 | 1281.6 | 1130.4 | 1101.6 | 972 | 777.6 | 763.2 | 763.2 | 727.2 | 770.4 | 7200 | 3773.831 | 3773.919 | 3773.99 | 3774.065 | 3774.142 | 3774.212 | 3774.322 | 3774.463 | 3774.631 | 3774.813 | 3774.992 | 3775.196 | 3775.393 | 3775.602 | 3775.796 | 3775.995 | 3776.173 | 3776.33 | 3776.483 | 3776.618 | 3776.726 | 3776.832 | 3776.938 | 3777.039 | 3777.146
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832 | 3452.832
фид |  |  |  |  | 1454.4 | [5 empty] | 3496.8 | [11 empty] | 2275.2
НБ |  |  |  |  | -14.4 | [5 empty] | 103.2 | [11 empty] | -115.2
| Т-2 6 | 21960 | 2520 | 3060 | 3060 | 2880 | 3600 | 4680 | 5760 | 6120 | 6660 | 7200 | 6840 | 7200 | 6480 | 6840 | 6660 | 6480 | 6840 | 6480 | 5760 | 5940 | 5580 | 4860 | 4140 | 18000 | 10998.49 | 10999.71 | 10999.85 | 11000.02 | 11000.19 | 11000.35 | 11000.55 | 11000.81 | 11001.13 | 11001.47 | 11001.84 | 11002.24 | 11002.62 | 11003.02 | 11003.38 | 11003.76 | 11004.13 | 11004.49 | 11004.87 | 11005.23 | 11005.55 | 11005.88 | 11006.19 | 11006.46 | 11006.69
ОГПС | 1 | 768 | 624 | 576 | 576 | 576 | 672 | 816 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1008 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1056 | 1248 | 1296 | 1248 | 1296 | 1200 | 1104 | 864 | 4800 | 6035.52 | 6035.68 | 6035.81 | 6035.93 | 6036.05 | 6036.17 | 6036.31 | 6036.48 | 6036.68 | 6036.88 | 6037.08 | 6037.28 | 6037.49 | 6037.69 | 6037.89 | 6038.09 | 6038.29 | 6038.51 | 6038.77 | 6039.04 | 6039.3 | 6039.57 | 6039.82 | 6040.05 | 6040.23
ОГПС | 2 | 648 | 576 | 576 | 504 | 504 | 576 | 720 | 792 | 936 | 1008 | 1224 | 1152 | 1296 | 1152 | 1224 | 1152 | 1224 | 1296 | 1224 | 1512 | 576 | 1008 | 864 | 720 | 7200 | 4116.3 | 4116.39 | 4116.47 | 4116.55 | 4116.62 | 4116.69 | 4116.77 | 4116.87 | 4116.98 | 4117.11 | 4117.25 | 4117.42 | 4117.58 | 4117.76 | 4117.92 | 4118.09 | 4118.25 | 4118.42 | 4118.6 | 4118.77 | 4118.98 | 4119.06 | 4119.2 | 4119.32 | 4119.42
ОГПС | 3 | 816 | 672 | 720 | 672 | 720 | 768 | 864 | 1152 | 1296 | 1440 | 1488 | 1488 | 1488 | 1344 | 1392 | 1392 | 1344 | 1440 | 1392 | 1200 | 1200 | 1104 | 1008 | 816 | 4800 | 7124.53 | 7124.7 | 7124.84 | 7124.99 | 7125.13 | 7125.28 | 7125.44 | 7125.62 | 7125.86 | 7126.13 | 7126.43 | 7126.74 | 7127.05 | 7127.36 | 7127.64 | 7127.93 | 7128.22 | 7128.5 | 7128.8 | 7129.09 | 7129.34 | 7129.59 | 7129.82 | 7130.03 | 7130.2
ОГПС | 7 | 528 | 384 | 480 | 384 | 384 | 528 | 624 | 720 | 816 | 768 | 768 | 720 | 816 | 672 | 672 | 720 | 768 | 864 | 912 | 816 | 864 | 816 | 720 | 528 | 4800 | 4856.72 | 4856.83 | 4856.91 | 4857.01 | 4857.09 | 4857.17 | 4857.28 | 4857.41 | 4857.56 | 4857.73 | 4857.89 | 4858.05 | 4858.2 | 4858.37 | 4858.51 | 4858.65 | 4858.8 | 4858.96 | 4859.14 | 4859.33 | 4859.5 | 4859.68 | 4859.85 | 4860 | 4860.11
ООО Механик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938 | 1820.938
Протон | 11 | 489.6 | 338.4 | 381.6 | 374.4 | 374.4 | 576 | 799.2 | 1116 | 1533.6 | 1598.4 | 1836 | 1411.2 | 1915.2 | 1648.8 | 1713.6 | 1562.4 | 1051.2 | 986.4 | 756 | 604.8 | 547.2 | 590.4 | 446.4 | 403.2 | 7200 | 5339.308 | 5339.376 | 5339.423 | 5339.476 | 5339.528 | 5339.58 | 5339.66 | 5339.771 | 5339.926 | 5340.139 | 5340.361 | 5340.616 | 5340.812 | 5341.078 | 5341.307 | 5341.545 | 5341.762 | 5341.908 | 5342.045 | 5342.15 | 5342.234 | 5342.31 | 5342.392 | 5342.454 | 5342.51
ТТУ | 12 | 36 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | 79.2 | 151.2 | 194.4 | 216 | 252 | 216 | 252 | 230.4 | 223.2 | 237.6 | 208.8 | 180 | 194.4 | 194.4 | 165.6 | 129.6 | 151.2 | 129.6 | 36 | 7200 | 1373.069 | 1373.074 | 1373.076 | 1373.079 | 1373.083 | 1373.087 | 1373.098 | 1373.119 | 1373.146 | 1373.176 | 1373.211 | 1373.241 | 1373.276 | 1373.308 | 1373.339 | 1373.372 | 1373.401 | 1373.426 | 1373.453 | 1373.48 | 1373.503 | 1373.521 | 1373.542 | 1373.56 | 1373.565
ОГПС | 15 | 504 | 360 | 432 | 360 | 432 | 432 | 576 | 648 | 648 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 648 | 792 | 720 | 936 | 864 | 792 | 864 | 792 | 720 | 576 | 7200 | 2935.34 | 2935.41 | 2935.46 | 2935.52 | 2935.57 | 2935.63 | 2935.69 | 2935.77 | 2935.86 | 2935.95 | 2936.05 | 2936.15 | 2936.25 | 2936.35 | 2936.45 | 2936.54 | 2936.65 | 2936.75 | 2936.88 | 2937 | 2937.11 | 2937.23 | 2937.34 | 2937.44 | 2937.52
Фид |  |  |  |  | 2899.2 | [5 empty] | 6746.4 | [11 empty] | 5661.6
НБ |  |  |  |  | 160.8 | [5 empty] | -86.4 | [11 empty] | -81.6
| Т-1 10 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2700 | 2100 | 2400 | 1800 | 30000 | 2239.57 | 2239.63 | 2239.68 | 2239.73 | 2239.77 | 2239.82 | 2239.87 | 2239.94 | 2240.01 | 2240.07 | 2240.14 | 2240.21 | 2240.28 | 2240.35 | 2240.42 | 2240.5 | 2240.57 | 2240.65 | 2240.73 | 2240.82 | 2240.9 | 2240.99 | 2241.06 | 2241.14 | 2241.2
Строй парк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031 | 325.031
ОГПС | 14 | 720 | 520 | 600 | 600 | 520 | 680 | 760 | 920 | 760 | 840 | 840 | 920 | 920 | 920 | 960 | 920 | 1000 | 1120 | 1160 | 1120 | 1200 | 1080 | 1000 | 840 | 4000 | 5889.84 | 5890.02 | 5890.15 | 5890.3 | 5890.45 | 5890.58 | 5890.75 | 5890.94 | 5891.17 | 5891.36 | 5891.57 | 5891.78 | 5892.01 | 5892.24 | 5892.47 | 5892.71 | 5892.94 | 5893.19 | 5893.47 | 5893.76 | 5894.04 | 5894.34 | 5894.61 | 5894.86 | 5895.07
СевРЭС | 16 | 1000 | 760 | 920 | 760 | 920 | 1000 | 1040 | 1200 | 1280 | 1080 | 1400 | 1200 | 1200 | 1240 | 1320 | 1280 | 1320 | 1440 | 1400 | 1320 | 1360 | 1200 | 1160 | 1080 | 4000 | 9201.68 | 9201.93 | 9202.12 | 9202.35 | 9202.54 | 9202.77 | 9203.02 | 9203.28 | 9203.58 | 9203.9 | 9204.17 | 9204.52 | 9204.82 | 9205.12 | 9205.43 | 9205.76 | 9206.08 | 9206.41 | 9206.77 | 9207.12 | 9207.45 | 9207.79 | 9208.09 | 9208.38 | 9208.65
[5 empty] | 1360 | -160 |  |  |  |  | 1920 | 180 | [10 empty] | 2280 | -180
| Т-2 10 | 1800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | 2700 | 2400 | 2700 | 2400 | 2700 | 2700 | 2400 | 2700 | 2700 | 2400 | 2400 | 2100 | 1800 | 2100 | 30000 | 1780.94 | 1781 | 1781.04 | 1781.09 | 1781.14 | 1781.19 | 1781.24 | 1781.31 | 1781.38 | 1781.46 | 1781.55 | 1781.64 | 1781.72 | 1781.81 | 1781.89 | 1781.98 | 1782.07 | 1782.15 | 1782.24 | 1782.33 | 1782.41 | 1782.49 | 1782.56 | 1782.62 | 1782.69
Строй парк | 1 | 184 | 112 | 132 | 124 | 124 | 140 | 232 | 536 | 556 | 664 | 824 | 404 | 632 | 592 | 676 | 604 | 444 | 416 | 352 | 276 | 252 | 196 | 144 | 132 | 4000 | 1408.712 | 1408.758 | 1408.786 | 1408.819 | 1408.85 | 1408.881 | 1408.916 | 1408.974 | 1409.108 | 1409.247 | 1409.413 | 1409.619 | 1409.72 | 1409.878 | 1410.026 | 1410.195 | 1410.346 | 1410.457 | 1410.561 | 1410.649 | 1410.718 | 1410.781 | 1410.83 | 1410.866 | 1410.899
СевРЭС | 6 | 1140 | 900 | 1020 | 960 | 1020 | 1140 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1260 | 1380 | 1380 | 1440 | 1560 | 1560 | 1380 | 1500 | 1380 | 1320 | 1200 | 6000 | 5187.5 | 5187.69 | 5187.84 | 5188.01 | 5188.17 | 5188.34 | 5188.53 | 5188.73 | 5188.94 | 5189.15 | 5189.38 | 5189.61 | 5189.84 | 5190.07 | 5190.28 | 5190.51 | 5190.74 | 5190.98 | 5191.24 | 5191.5 | 5191.73 | 5191.98 | 5192.21 | 5192.43 | 5192.63
ОГПС | 8 | 400 | 320 | 400 | 320 | 360 | 400 | 440 | 560 | 520 | 560 | 640 | 600 | 640 | 600 | 680 | 560 | 640 | 680 | 680 | 640 | 680 | 560 | 560 | 480 | 4000 | 3357.1 | 3357.2 | 3357.28 | 3357.38 | 3357.46 | 3357.55 | 3357.65 | 3357.76 | 3357.9 | 3358.03 | 3358.17 | 3358.33 | 3358.48 | 3358.64 | 3358.79 | 3358.96 | 3359.1 | 3359.26 | 3359.43 | 3359.6 | 3359.76 | 3359.93 | 3360.07 | 3360.21 | 3360.33
| Фид |  |  |  | 1404 | [5 empty] | 2604 | [11 empty] | 2136
| НБ |  |  |  | 96 | [5 empty] | 96 | [11 empty] | -36
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 900 | 540 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1260 | 1440 | 1260 | 1260 | 1080 | 1080 | 1080 | 900 | 900 | 720 | 900 | 720 | 720 | 18000 | 1596.78 | 1596.83 | 1596.86 | 1596.9 | 1596.94 | 1596.98 | 1597.03 | 1597.08 | 1597.13 | 1597.19 | 1597.26 | 1597.34 | 1597.41 | 1597.49 | 1597.56 | 1597.63 | 1597.69 | 1597.75 | 1597.81 | 1597.86 | 1597.91 | 1597.95 | 1598 | 1598.04 | 1598.08
ОГПС | 1б | 252 | 36 | 432 | 216 | 216 | 252 | 252 | 252 | 288 | 288 | 324 | 360 | 324 | 288 | 324 | 288 | 324 | 324 | 288 | 288 | 252 | 252 | 252 | 252 | 3600 | 2878.75 | 2878.82 | 2878.83 | 2878.95 | 2879.01 | 2879.07 | 2879.14 | 2879.21 | 2879.28 | 2879.36 | 2879.44 | 2879.53 | 2879.63 | 2879.72 | 2879.8 | 2879.89 | 2879.97 | 2880.06 | 2880.15 | 2880.23 | 2880.31 | 2880.38 | 2880.45 | 2880.52 | 2880.59
ОРЛЭКС | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457 | 813.457
ВИПС | 3а | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 240 | 288 | 288 | 336 | 336 | 288 | 240 | 240 | 288 | 240 | 240 | 240 | 240 | 192 | 192 | 240 | 144 | 4800 | 432.54 | 432.58 | 432.62 | 432.66 | 432.7 | 432.74 | 432.78 | 432.83 | 432.88 | 432.94 | 433 | 433.07 | 433.14 | 433.2 | 433.25 | 433.3 | 433.36 | 433.41 | 433.46 | 433.51 | 433.56 | 433.6 | 433.64 | 433.69 | 433.72
Протон | 4а | 345.6 | 295.2 | 93.6 | 525.6 | 295.2 | 374.4 | 439.2 | 489.6 | 576 | 590.4 | 770.4 | 748.8 | 756 | 691.2 | 698.4 | 597.6 | 525.6 | 504 | 460.8 | 511.2 | 187.2 | 331.2 | 309.6 | 316.8 | 7200 | 1959.531 | 1959.579 | 1959.62 | 1959.633 | 1959.706 | 1959.747 | 1959.799 | 1959.86 | 1959.928 | 1960.008 | 1960.09 | 1960.197 | 1960.301 | 1960.406 | 1960.502 | 1960.599 | 1960.682 | 1960.755 | 1960.825 | 1960.889 | 1960.96 | 1960.986 | 1961.032 | 1961.075 | 1961.119
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971 | 2583.971
фид |  |  |  |  | 933.6 | [5 empty] | 1166.4 | [11 empty] | 775.2
НБ |  |  |  |  | -213.6 | [5 empty] | 93.6 | [11 empty] | 124.8
| Т-2 6 | 1800 | 1440 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2700 | 3060 | 2880 | 2880 | 720 | 4680 | 2520 | 2340 | 2340 | 2340 | 1800 | 1980 | 1620 | 1800 | 1800 | 18000 | 4613.26 | 4613.36 | 4613.44 | 4613.53 | 4613.62 | 4613.71 | 4613.81 | 4613.92 | 4614.04 | 4614.17 | 4614.32 | 4614.49 | 4614.65 | 4614.81 | 4614.85 | 4615.11 | 4615.25 | 4615.38 | 4615.51 | 4615.64 | 4615.74 | 4615.85 | 4615.94 | 4616.04 | 4616.14
ОГПС | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 384 | 384 | 384 | 336 | 336 | 336 | 384 | 384 | 336 | 336 | 336 | 288 | 336 | 288 | 4800 | 2510.66 | 2510.72 | 2510.78 | 2510.84 | 2510.9 | 2510.96 | 2511.02 | 2511.09 | 2511.15 | 2511.22 | 2511.29 | 2511.37 | 2511.45 | 2511.53 | 2511.6 | 2511.67 | 2511.74 | 2511.82 | 2511.9 | 2511.97 | 2512.04 | 2512.11 | 2512.17 | 2512.24 | 2512.3
ОГПС | 2 | 288 | 216 | 288 | 288 | 216 | 288 | 216 | 288 | 360 | 288 | 360 | 432 | 360 | 360 | 360 | 360 | 216 | 432 | 360 | 288 | 288 | 288 | 288 | 216 | 7200 | 1566.03 | 1566.07 | 1566.1 | 1566.14 | 1566.18 | 1566.21 | 1566.25 | 1566.28 | 1566.32 | 1566.37 | 1566.41 | 1566.46 | 1566.52 | 1566.57 | 1566.62 | 1566.67 | 1566.72 | 1566.75 | 1566.81 | 1566.86 | 1566.9 | 1566.94 | 1566.98 | 1567.02 | 1567.05
ОГПС | 3 | 384 | 384 | 336 | 384 | 336 | 384 | 384 | 384 | 480 | 432 | 528 | 528 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 432 | 432 | 384 | 432 | 336 | 4800 | 2844.31 | 2844.39 | 2844.47 | 2844.54 | 2844.62 | 2844.69 | 2844.77 | 2844.85 | 2844.93 | 2845.03 | 2845.12 | 2845.23 | 2845.34 | 2845.44 | 2845.54 | 2845.64 | 2845.74 | 2845.84 | 2845.94 | 2846.04 | 2846.13 | 2846.22 | 2846.3 | 2846.39 | 2846.46
ОГПС | 7 | 336 | 240 | 288 | 240 | 288 | 288 | 240 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 336 | 240 | 288 | 288 | 288 | 336 | 336 | 240 | 288 | 336 | 192 | 240 | 4800 | 2207.4 | 2207.47 | 2207.52 | 2207.58 | 2207.63 | 2207.69 | 2207.75 | 2207.8 | 2207.86 | 2207.93 | 2207.99 | 2208.06 | 2208.13 | 2208.2 | 2208.25 | 2208.31 | 2208.37 | 2208.43 | 2208.5 | 2208.57 | 2208.62 | 2208.68 | 2208.75 | 2208.79 | 2208.84
ОРЛЭКС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509 | 317.509
Протон | 11 | 280.8 | 194.4 | 237.6 | 223.2 | 230.4 | 295.2 | 388.8 | 576 | 813.6 | 914.4 | 1022.4 | 928.8 | 921.6 | 936 | 957.6 | 792 | 590.4 | 496.8 | 446.4 | 316.8 | 252 | 230.4 | 223.2 | 223.2 | 7200 | 2830.798 | 2830.837 | 2830.864 | 2830.897 | 2830.928 | 2830.96 | 2831.001 | 2831.055 | 2831.135 | 2831.248 | 2831.375 | 2831.517 | 2831.646 | 2831.774 | 2831.904 | 2832.037 | 2832.147 | 2832.229 | 2832.298 | 2832.36 | 2832.404 | 2832.439 | 2832.471 | 2832.502 | 2832.533
ТТУ | 12 | 64.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 72 | 72 | 72 | 79.2 | 64.8 | 72 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 50.4 | 7200 | 1296.031 | 1296.04 | 1296.047 | 1296.054 | 1296.061 | 1296.068 | 1296.076 | 1296.085 | 1296.094 | 1296.103 | 1296.113 | 1296.123 | 1296.133 | 1296.144 | 1296.153 | 1296.163 | 1296.172 | 1296.181 | 1296.19 | 1296.199 | 1296.207 | 1296.215 | 1296.223 | 1296.231 | 1296.238
ОГПС | 15 | 216 | 34.9641 | 23.31 | 34.9659 | 34.9665 | 34.9674 | 34.9683 | 34.9692 | 34.9701 | 34.971 | 46.6292 | 216 | 216 | 144 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 288 | 288 | 288 | 7200 | 1165.47 | 1165.5 | 1165.53 | 1165.55 | 1165.58 | 1165.61 | 1165.64 | 1165.67 | 1165.7 | 1165.73 | 1165.76 | 1165.8 | 1165.84 | 1165.88 | 1165.92 | 1165.96 | 1165.99 | 1166.03 | 1166.07 | 1166.11 | 1166.14 | 1166.17 | 1166.2 | 1166.23 | 1166.26
Фид |  |  |  |  | 1508.5659 | [5 empty] | 2365.371 | [11 empty] | 1872 |  | 1641.6
НБ |  |  |  |  | 111.4341 | [5 empty] | 334.629 | [11 empty] | -252
| Т-1 10 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 30000 | 731.63 | 731.64 | 731.65 | 731.67 | 731.68 | 731.69 | 731.7 | 731.72 | 731.73 | 731.75 | 731.76 | 731.78 | 731.79 | 731.81 | 731.82 | 731.84 | 731.85 | 731.87 | 731.88 | 731.9 | 731.91 | 731.93 | 731.94 | 731.96 | 731.97
ОРЛЭКС | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717 | 196.717
ОГПС | 14 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 4000 | 897.98 | 897.99 | 898.01 | 898.02 | 898.04 | 898.05 | 898.07 | 898.09 | 898.11 | 898.14 | 898.16 | 898.19 | 898.21 | 898.24 | 898.27 | 898.3 | 898.32 | 898.34 | 898.37 | 898.39 | 898.41 | 898.43 | 898.45 | 898.46 | 898.48
СевРЭС | 16 | 600 | 40 | 320 | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 | 360 | 280 | 400 | 400 | 360 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 320 | 400 | 320 | 360 | 360 | 4000 | 3985.33 | 3985.48 | 3985.49 | 3985.57 | 3985.66 | 3985.74 | 3985.83 | 3985.91 | 3986 | 3986.09 | 3986.16 | 3986.26 | 3986.36 | 3986.45 | 3986.53 | 3986.62 | 3986.71 | 3986.81 | 3986.91 | 3987.01 | 3987.09 | 3987.19 | 3987.27 | 3987.36 | 3987.45
[5 empty] | 440 | -140 |  |  |  | 480 | 120 | [11 empty] | 400 | -100
| Т-2 10 | 300 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 30000 | 679.97 | 679.98 | 680 | 680.01 | 680.02 | 680.04 | 680.05 | 680.07 | 680.1 | 680.12 | 680.15 | 680.18 | 680.21 | 680.24 | 680.25 | 680.29 | 680.31 | 680.33 | 680.35 | 680.37 | 680.39 | 680.41 | 680.42 | 680.44 | 680.45
ОРЛЭКС | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 44 | 240 | 272 | 300 | 324 | 292 | 296 | 264 | 272 | 208 | 80 | 76 | 76 | 52 | 44 | 28 | 4 | 4 | 4000 | 634.899 | 634.901 | 634.902 | 634.903 | 634.905 | 634.906 | 634.907 | 634.918 | 634.978 | 635.046 | 635.121 | 635.202 | 635.275 | 635.349 | 635.415 | 635.483 | 635.535 | 635.555 | 635.574 | 635.593 | 635.606 | 635.617 | 635.624 | 635.625 | 635.626
СевРЭС | 6 | 480 | 360 | 480 | 420 | 420 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 780 | 180 | 180.3456 | 180.352 | 480 | 480 | 540 | 420 | 480 | 480 | 840 | 6000 | 2254.32 | 2254.4 | 2254.46 | 2254.54 | 2254.61 | 2254.68 | 2254.76 | 2254.84 | 2254.91 | 2254.99 | 2255.07 | 2255.16 | 2255.25 | 2255.34 | 2255.47 | 2255.5 | 2255.58 | 2255.66 | 2255.74 | 2255.83 | 2255.9 | 2255.98 | 2256.06 | 2256.13 | 2256.2
ОГПС | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.23 | 666.24 | 666.24 | 666.25 | 666.27 | 666.28 | 666.29 | 666.3 | 666.3 | 666.31 | 666.31 | 666.31 | 666.31 | 666.31 | 666.31 | 666.31 | 666.31
| Фид |  |  |  | 428 | [5 empty] | 780 | [11 empty] | 508
| НБ |  |  |  | -428 | [5 empty] | 120 | [11 empty] | -208
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.