## Приб акт
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 1260 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1620 | 1620 | 2520 | 2520 | 2880 | 3060 | 3060 | 2880 | 2880 | 2700 | 2520 | 2880 | 2340 | 2160 | 1800 | 1800 | 1980 | 1800 | 1620 | 18000 | 3336.44 | 3336.51 | 3336.57 | 3336.64 | 3336.7 | 3336.77 | 3336.86 | 3336.95 | 3337.09 | 3337.23 | 3337.39 | 3337.56 | 3337.73 | 3337.89 | 3338.05 | 3338.2 | 3338.34 | 3338.5 | 3338.63 | 3338.75 | 3338.85 | 3338.95 | 3339.06 | 3339.16 | 3339.25
ОГПС | 1б | 576 | 468 | 468 | 432 | 432 | 468 | 576 | 648 | 684 | 828 | 828 | 828 | 792 | 792 | 756 | 792 | 828 | 792 | 756 | 792 | 684 | 864 | 864 | 648 | 3600 | 6629.27 | 6629.43 | 6629.56 | 6629.69 | 6629.81 | 6629.93 | 6630.06 | 6630.22 | 6630.4 | 6630.59 | 6630.82 | 6631.05 | 6631.28 | 6631.5 | 6631.72 | 6631.93 | 6632.15 | 6632.38 | 6632.6 | 6632.81 | 6633.03 | 6633.22 | 6633.46 | 6633.7 | 6633.88
ООО Механик | 1а | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 38.4 | 67.2 | 76.8 | 76.8 | 86.4 | 76.8 | 76.8 | -691.2 | 854.4 | 76.8 | 76.8 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 28.8 | 9600 | 2508.403 | 2508.405 | 2508.407 | 2508.409 | 2508.411 | 2508.413 | 2508.415 | 2508.417 | 2508.419 | 2508.421 | 2508.425 | 2508.432 | 2508.44 | 2508.448 | 2508.457 | 2508.465 | 2508.473 | 2508.401 | 2508.49 | 2508.498 | 2508.506 | 2508.512 | 2508.518 | 2508.522 | 2508.525
ВИПС | 3а | 288 | 288 | 336 | 336 | 480 | 432 | 480 | 528 | 720 | 864 | -3840 | 5712 | 864 | 2208 | -720 | 720 | 816 | 672 | 480 | 432 | 432 | 432 | 384 | 336 | 4800 | 735.95 | 736.01 | 736.07 | 736.14 | 736.21 | 736.31 | 736.4 | 736.5 | 736.61 | 736.76 | 736.94 | 736.14 | 737.33 | 737.51 | 737.97 | 737.82 | 737.97 | 738.14 | 738.28 | 738.38 | 738.47 | 738.56 | 738.65 | 738.73 | 738.8
Протон | 4а | 417.6 | 417.6 | 424.8 | 396 | 417.6 | 532.8 | 705.6 | 1015.2 | 1130.4 | 1180.8 | 1245.6 | 1252.8 | 1267.2 | 1245.6 | 1252.8 | 1130.4 | 1101.6 | 907.2 | 885.6 | 741.6 | 590.4 | 619.2 | 676.8 | 532.8 | 7200 | 9185.985 | 9186.043 | 9186.101 | 9186.16 | 9186.215 | 9186.273 | 9186.347 | 9186.445 | 9186.586 | 9186.743 | 9186.907 | 9187.08 | 9187.254 | 9187.43 | 9187.603 | 9187.777 | 9187.934 | 9188.087 | 9188.213 | 9188.336 | 9188.439 | 9188.521 | 9188.607 | 9188.701 | 9188.775
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458
фид |  |  |  |  | 1183.2 | [5 empty] | 2911.2 | [11 empty] | 1972.8
НБ |  |  |  |  | -103.2 | [5 empty] | -31.2 | [11 empty] | 7.2
| Т-2 6 | 2880 | 3240 | 2700 | 2700 | 2880 | 3240 | 3960 | 5400 | 5580 | 6120 | 6300 | 6480 | 6300 | 6120 | 6120 | 5760 | 5580 | 5040 | 5040 | 4860 | 4500 | 5040 | 4860 | 3780 | 18000 | 9852.46 | 9852.62 | 9852.8 | 9852.95 | 9853.1 | 9853.26 | 9853.44 | 9853.66 | 9853.96 | 9854.27 | 9854.61 | 9854.96 | 9855.32 | 9855.67 | 9856.01 | 9856.35 | 9856.67 | 9856.98 | 9857.26 | 9857.54 | 9857.81 | 9858.06 | 9858.34 | 9858.61 | 9858.82
ОГПС | 1 | 576 | 576 | 480 | 480 | 480 | 480 | 672 | 672 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 672 | 672 | 720 | 720 | 336 | 1344 | 816 | 960 | 960 | 720 | 4800 | 5303.06 | 5303.18 | 5303.3 | 5303.4 | 5303.5 | 5303.6 | 5303.7 | 5303.84 | 5303.98 | 5304.13 | 5304.28 | 5304.43 | 5304.58 | 5304.73 | 5304.88 | 5305.02 | 5305.16 | 5305.31 | 5305.46 | 5305.53 | 5305.81 | 5305.98 | 5306.18 | 5306.38 | 5306.53
ОГПС | 2 | 576 | 504 | 432 | 504 | 432 | 504 | 504 | 648 | 792 | 864 | 936 | 1008 | 936 | 936 | 1008 | 864 | 1008 | 936 | 936 | 936 | 792 | 864 | 864 | 648 | 7200 | 3547.14 | 3547.22 | 3547.29 | 3547.35 | 3547.42 | 3547.48 | 3547.55 | 3547.62 | 3547.71 | 3547.82 | 3547.94 | 3548.07 | 3548.21 | 3548.34 | 3548.47 | 3548.61 | 3548.73 | 3548.87 | 3549 | 3549.13 | 3549.26 | 3549.37 | 3549.49 | 3549.61 | 3549.7
ОГПС | 3 | 3072 | 672 | 624 | 624 | 672 | 672 | 720 | 960 | 1056 | 1248 | 1248 | 1296 | 1296 | 240 | 2112 | 1104 | 1200 | 1104 | 1056 | 1056 | 912 | 960 | 960 | 768 | 4800 | 6328.34 | 6328.98 | 6329.12 | 6329.25 | 6329.38 | 6329.52 | 6329.66 | 6329.81 | 6330.01 | 6330.23 | 6330.49 | 6330.75 | 6331.02 | 6331.29 | 6331.34 | 6331.78 | 6332.01 | 6332.26 | 6332.49 | 6332.71 | 6332.93 | 6333.12 | 6333.32 | 6333.52 | 6333.68
ОГПС | 7 | 432 | 432 | 432 | 336 | 384 | 480 | 480 | 624 | 576 | 672 | 672 | 624 | 624 | 624 | 576 | 576 | 576 | 528 | 624 | 624 | 624 | 720 | 672 | 576 | 4800 | 4300.3 | 4300.39 | 4300.48 | 4300.57 | 4300.64 | 4300.72 | 4300.82 | 4300.92 | 4301.05 | 4301.17 | 4301.31 | 4301.45 | 4301.58 | 4301.71 | 4301.84 | 4301.96 | 4302.08 | 4302.2 | 4302.31 | 4302.44 | 4302.57 | 4302.7 | 4302.85 | 4302.99 | 4303.11
ООО Механик | 10 | 72 | 72 | 60 | 60 | 72 | 72 | 84 | 132 | 144 | 192 | 192 | 216 | 204 | 216 | 276 | 3804 | -3324 | 180 | 156 | 132 | 120 | 120 | 96 | 72 | 12000 | 315.172 | 315.178 | 315.184 | 315.189 | 315.194 | 315.2 | 315.206 | 315.213 | 315.224 | 315.236 | 315.252 | 315.268 | 315.286 | 315.303 | 315.321 | 315.344 | 315.661 | 315.384 | 315.399 | 315.412 | 315.423 | 315.433 | 315.443 | 315.451 | 315.457
Протон | 11 | 352.8 | 396 | 410.4 | 360 | 417.6 | 619.2 | 741.6 | 1274.4 | 828 | 2397.6 | 1771.2 | 1706.4 | 1692 | 1677.6 | 1735.2 | 1461.6 | 1231.2 | 777.6 | 734.4 | 547.2 | 532.8 | 540 | 568.8 | 424.8 | 7200 | 8237.987 | 8238.036 | 8238.091 | 8238.148 | 8238.198 | 8238.256 | 8238.342 | 8238.445 | 8238.622 | 8238.737 | 8239.07 | 8239.316 | 8239.553 | 8239.788 | 8240.021 | 8240.262 | 8240.465 | 8240.636 | 8240.744 | 8240.846 | 8240.922 | 8240.996 | 8241.071 | 8241.15 | 8241.209
ТТУ | 12 | 21.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 36 | 64.8 | 158.4 | 216 | 223.2 | 244.8 | 244.8 | 252 | 266.4 | 259.2 | 237.6 | 208.8 | 180 | 187.2 | 158.4 | 151.2 | 151.2 | 115.2 | 122.4 | 28.8 | 7200 | 2170.057 | 2170.06 | 2170.062 | 2170.064 | 2170.066 | 2170.071 | 2170.08 | 2170.102 | 2170.132 | 2170.163 | 2170.197 | 2170.231 | 2170.266 | 2170.303 | 2170.339 | 2170.372 | 2170.401 | 2170.426 | 2170.452 | 2170.474 | 2170.495 | 2170.516 | 2170.532 | 2170.549 | 2170.553
ОГПС | 15 | 432 | 432 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 504 | 576 | 576 | 576 | 576 | 504 | 576 | 576 | 504 | 576 | 576 | 648 | 576 | 648 | 648 | 720 | 504 | 7200 | 2570.34 | 2570.4 | 2570.46 | 2570.51 | 2570.56 | 2570.61 | 2570.67 | 2570.73 | 2570.8 | 2570.88 | 2570.96 | 2571.04 | 2571.12 | 2571.19 | 2571.27 | 2571.35 | 2571.42 | 2571.5 | 2571.58 | 2571.67 | 2571.75 | 2571.84 | 2571.93 | 2572.03 | 2572.1
Фид |  |  |  |  | 2738.4 | [5 empty] | 6914.4 | [11 empty] | 4927.2
НБ |  |  |  |  | -38.4 | [5 empty] | -794.4 | [11 empty] | 112.8
| Т-1 10 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1200 | 30000 | 2013.11 | 2013.14 | 2013.17 | 2013.2 | 2013.22 | 2013.25 | 2013.28 | 2013.31 | 2013.35 | 2013.4 | 2013.44 | 2013.48 | 2013.53 | 2013.58 | 2013.62 | 2013.66 | 2013.7 | 2013.75 | 2013.8 | 2013.85 | 2013.9 | 2013.96 | 2014.01 | 2014.07 | 2014.11
Строй парк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526 | 997.526
ОГПС | 14 | 400 | 440 | 360 | 360 | 360 | 400 | 480 | 600 | 520 | 600 | 600 | 640 | 600 | 640 | 600 | 560 | 720 | 640 | 760 | 760 | 760 | 880 | 840 | 600 | 4000 | 5124.33 | 5124.43 | 5124.54 | 5124.63 | 5124.72 | 5124.81 | 5124.91 | 5125.03 | 5125.18 | 5125.31 | 5125.46 | 5125.61 | 5125.77 | 5125.92 | 5126.08 | 5126.23 | 5126.37 | 5126.55 | 5126.71 | 5126.9 | 5127.09 | 5127.28 | 5127.5 | 5127.71 | 5127.86
СевРЭС | 16 | 400 | 480 | 440 | 440 | 400 | 480 | 560 | 720 | 640 | 720 | 760 | 760 | 720 | 720 | 680 | 680 | 760 | 840 | 800 | 760 | 760 | 880 | 880 | 680 | 4000 | 8425.5 | 8425.6 | 8425.72 | 8425.83 | 8425.94 | 8426.04 | 8426.16 | 8426.3 | 8426.48 | 8426.64 | 8426.82 | 8427.01 | 8427.2 | 8427.38 | 8427.56 | 8427.73 | 8427.9 | 8428.09 | 8428.3 | 8428.5 | 8428.69 | 8428.88 | 8429.1 | 8429.32 | 8429.49
[5 empty] | 800 | -200 |  |  |  |  | 1320 | -120 | [10 empty] | 1760 | -260
| Т-2 10 | 900 | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 | 600 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 30000 | 1593.41 | 1593.44 | 1593.46 | 1593.49 | 1593.51 | 1593.53 | 1593.56 | 1593.58 | 1593.62 | 1593.66 | 1593.71 | 1593.76 | 1593.8 | 1593.85 | 1593.89 | 1593.94 | 1593.98 | 1594.03 | 1594.07 | 1594.11 | 1594.15 | 1594.19 | 1594.23 | 1594.27 | 1594.3
Строй парк | 1 | 92 | 108 | 100 | 84 | 76 | 72 | 96 | 388 | 368 | 476 | 480 | 480 | 488 | 488 | 492 | 416 | 364 | 288 | 156 | 180 | 148 | 132 | 104 | 92 | 4000 | 2487.844 | 2487.867 | 2487.894 | 2487.919 | 2487.94 | 2487.959 | 2487.977 | 2488.001 | 2488.098 | 2488.19 | 2488.309 | 2488.429 | 2488.549 | 2488.671 | 2488.793 | 2488.916 | 2489.02 | 2489.111 | 2489.183 | 2489.222 | 2489.267 | 2489.304 | 2489.337 | 2489.363 | 2489.386
СевРЭС | 6 | 420 | 480 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 600 | 480 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 540 | 660 | 600 | 660 | 600 | 600 | 720 | 660 | 600 | 6000 | 4600.04 | 4600.11 | 4600.19 | 4600.25 | 4600.32 | 4600.39 | 4600.46 | 4600.53 | 4600.63 | 4600.71 | 4600.8 | 4600.89 | 4600.98 | 4601.08 | 4601.18 | 4601.28 | 4601.37 | 4601.48 | 4601.58 | 4601.69 | 4601.79 | 4601.89 | 4602.01 | 4602.12 | 4602.22
ОГПС | 8 | 200 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 320 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 360 | 280 | 4000 | 2909.3 | 2909.35 | 2909.41 | 2909.46 | 2909.51 | 2909.56 | 2909.61 | 2909.67 | 2909.75 | 2909.83 | 2909.91 | 2909.99 | 2910.08 | 2910.16 | 2910.25 | 2910.33 | 2910.41 | 2910.5 | 2910.59 | 2910.68 | 2910.77 | 2910.86 | 2910.96 | 2911.05 | 2911.12
| Фид |  |  |  | 704 | [5 empty] | 1336 | [11 empty] | 1252
| НБ |  |  |  | -104 | [5 empty] | 164 | [11 empty] | -52
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" М.И.Стеценко

## Приб реак
ПС ПРИБОРНАЯ
| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Коэф | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Т-1 6 | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 1080 | 900 | 1080 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1080 | 1080 | 1260 | 1080 | 1080 | 900 | 900 | 720 | 720 | 720 | 18000 | 1383.16 | 1383.19 | 1383.23 | 1383.27 | 1383.31 | 1383.35 | 1383.39 | 1383.44 | 1383.5 | 1383.55 | 1383.61 | 1383.67 | 1383.74 | 1383.8 | 1383.87 | 1383.93 | 1383.99 | 1384.06 | 1384.12 | 1384.18 | 1384.23 | 1384.28 | 1384.32 | 1384.36 | 1384.4
ОГПС | 1б | 288 | 216 | 324 | 252 | 252 | -72 | 648 | 252 | 288 | 288 | 288 | 324 | 288 | 288 | 288 | 324 | 324 | 324 | 324 | 396 | 288 | 324 | 288 | 288 | 3600 | 2527.81 | 2527.89 | 2527.95 | 2528.04 | 2528.11 | 2528.18 | 2528.16 | 2528.34 | 2528.41 | 2528.49 | 2528.57 | 2528.65 | 2528.74 | 2528.82 | 2528.9 | 2528.98 | 2529.07 | 2529.16 | 2529.25 | 2529.34 | 2529.45 | 2529.53 | 2529.62 | 2529.7 | 2529.78
ОРЛЭКС | 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 19.2 | 9.6 | 19.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9600 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.458 | 1895.459 | 1895.46 | 1895.461 | 1895.461 | 1895.462 | 1895.462 | 1895.463 | 1895.465 | 1895.466 | 1895.468 | 1895.468 | 1895.469 | 1895.469 | 1895.469
ВИПС | 3а | 144 | 144 | 144 | 144 | 192 | 144 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 240 | 240 | 192 | 240 | 192 | 240 | 240 | 192 | 240 | 144 | 192 | 144 | 144 | 4800 | 241.94 | 241.97 | 242 | 242.03 | 242.06 | 242.1 | 242.13 | 242.17 | 242.21 | 242.25 | 242.29 | 242.34 | 242.39 | 242.44 | 242.48 | 242.53 | 242.57 | 242.62 | 242.67 | 242.71 | 242.76 | 242.79 | 242.83 | 242.86 | 242.89
Протон | 4а | 280.8 | 288 | 288 | 288 | 295.2 | 309.6 | 374.4 | 504 | 540 | 532.8 | 612 | 626.4 | 648 | 619.2 | 633.6 | 597.6 | 568.8 | 496.8 | 482.4 | 432 | 309.6 | 316.8 | 338.4 | 295.2 | 7200 | 3944.172 | 3944.211 | 3944.251 | 3944.291 | 3944.331 | 3944.372 | 3944.415 | 3944.467 | 3944.537 | 3944.612 | 3944.686 | 3944.771 | 3944.858 | 3944.948 | 3945.034 | 3945.122 | 3945.205 | 3945.284 | 3945.353 | 3945.42 | 3945.48 | 3945.523 | 3945.567 | 3945.614 | 3945.655
ТТУ | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104
фид |  |  |  |  | 684 | [5 empty] | 1012.8 | [11 empty] | 842.4
НБ |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 67.2 | [11 empty] | -122.4
| Т-2 6 | 1440 | 1980 | 1620 | 1620 | 1980 | 1800 | 1800 | 2520 | 2340 | 2340 | 2520 | 2700 | 2520 | 2340 | 2700 | 2340 | 2520 | 2160 | 2340 | 2160 | 1800 | 1980 | 1980 | 1800 | 18000 | 4122.03 | 4122.11 | 4122.22 | 4122.31 | 4122.4 | 4122.51 | 4122.61 | 4122.71 | 4122.85 | 4122.98 | 4123.11 | 4123.25 | 4123.4 | 4123.54 | 4123.67 | 4123.82 | 4123.95 | 4124.09 | 4124.21 | 4124.34 | 4124.46 | 4124.56 | 4124.67 | 4124.78 | 4124.88
ОГПС | 1 | 288 | 336 | 288 | 288 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 288 | 336 | 336 | 288 | 336 | 384 | 384 | 384 | 384 | 336 | 336 | 336 | 336 | 4800 | 2209.32 | 2209.38 | 2209.45 | 2209.51 | 2209.57 | 2209.64 | 2209.7 | 2209.77 | 2209.83 | 2209.9 | 2209.96 | 2210.03 | 2210.09 | 2210.16 | 2210.23 | 2210.29 | 2210.36 | 2210.44 | 2210.52 | 2210.6 | 2210.68 | 2210.75 | 2210.82 | 2210.89 | 2210.96
ОГПС | 2 | 216 | 288 | 216 | 216 | 288 | 216 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 360 | 288 | 360 | 288 | 288 | 360 | 360 | 360 | 360 | 288 | 288 | 288 | 288 | 7200 | 1358.88 | 1358.91 | 1358.95 | 1358.98 | 1359.01 | 1359.05 | 1359.08 | 1359.12 | 1359.16 | 1359.2 | 1359.24 | 1359.28 | 1359.33 | 1359.37 | 1359.42 | 1359.46 | 1359.5 | 1359.55 | 1359.6 | 1359.65 | 1359.7 | 1359.74 | 1359.78 | 1359.82 | 1359.86
ОГПС | 3 | 384 | 384 | 336 | 336 | 384 | 384 | 336 | 432 | 384 | 384 | 384 | 384 | 432 | 384 | 432 | 384 | 432 | 432 | 480 | 480 | 384 | 432 | 336 | 384 | 4800 | 2521.79 | 2521.87 | 2521.95 | 2522.02 | 2522.09 | 2522.17 | 2522.25 | 2522.32 | 2522.41 | 2522.49 | 2522.57 | 2522.65 | 2522.73 | 2522.82 | 2522.9 | 2522.99 | 2523.07 | 2523.16 | 2523.25 | 2523.35 | 2523.45 | 2523.53 | 2523.62 | 2523.69 | 2523.77
ОГПС | 7 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 240 | 288 | 288 | 240 | 240 | 288 | 288 | 240 | 288 | 240 | 288 | 288 | 336 | 288 | 288 | 288 | 336 | 288 | 4800 | 1948.72 | 1948.78 | 1948.84 | 1948.9 | 1948.96 | 1949.02 | 1949.08 | 1949.13 | 1949.19 | 1949.25 | 1949.3 | 1949.35 | 1949.41 | 1949.47 | 1949.52 | 1949.58 | 1949.63 | 1949.69 | 1949.75 | 1949.82 | 1949.88 | 1949.94 | 1950 | 1950.07 | 1950.13
ОРЛЭКС | 10 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 48 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 48 | 60 | 48 | 48 | 36 | 24 | 24 | 12000 | 65.403 | 65.404 | 65.405 | 65.407 | 65.408 | 65.41 | 65.412 | 65.413 | 65.415 | 65.419 | 65.425 | 65.431 | 65.436 | 65.442 | 65.448 | 65.454 | 65.459 | 65.465 | 65.469 | 65.474 | 65.478 | 65.482 | 65.485 | 65.487 | 65.489
Протон | 11 | 165.6 | 252 | 237.6 | 237.6 | 259.2 | 280.8 | 360 | 691.2 | 777.6 | 871.2 | 914.4 | 864 | 828 | 878.4 | 885.6 | 748.8 | 604.8 | 410.4 | 381.6 | 244.8 | 237.6 | 273.6 | 266.4 | 230.4 | 7200 | 3882.263 | 3882.286 | 3882.321 | 3882.354 | 3882.387 | 3882.423 | 3882.462 | 3882.512 | 3882.608 | 3882.716 | 3882.837 | 3882.964 | 3883.084 | 3883.199 | 3883.321 | 3883.444 | 3883.548 | 3883.632 | 3883.689 | 3883.742 | 3883.776 | 3883.809 | 3883.847 | 3883.884 | 3883.916
ТТУ | 12 | 64.8 | 57.6 | 86.4 | 72 | 79.2 | 72 | 79.2 | 86.4 | 64.8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 79.2 | 72 | 72 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 86.4 | 72 | 72 | 79.2 | 72 | 7200 | 725.467 | 725.476 | 725.484 | 725.496 | 725.506 | 725.517 | 725.527 | 725.538 | 725.55 | 725.559 | 725.569 | 725.579 | 725.589 | 725.599 | 725.61 | 725.62 | 725.63 | 725.641 | 725.652 | 725.663 | 725.675 | 725.685 | 725.695 | 725.706 | 725.716
ОГПС | 15 | 216 | 30.4311 | 30.432 | 30.4329 | 20.2892 | 30.4347 | 30.4353 | 30.4362 | 30.4371 | 30.438 | 30.4389 | 216 | 216 | 216 | 216 | 144 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 288 | 216 | 7200 | 1014.37 | 1014.4 | 1014.43 | 1014.46 | 1014.49 | 1014.51 | 1014.54 | 1014.57 | 1014.6 | 1014.63 | 1014.66 | 1014.69 | 1014.73 | 1014.76 | 1014.79 | 1014.82 | 1014.85 | 1014.88 | 1014.91 | 1014.95 | 1014.99 | 1015.02 | 1015.05 | 1015.08 | 1015.11
Фид |  |  |  |  | 1480.0329 | [5 empty] | 2245.638 | [11 empty] | 1941.6 |  | 1838.4
НБ |  |  |  |  | 139.9671 | [5 empty] | 94.362 | [11 empty] | 38.4
| Т-1 10 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 30000 | 669.97 | 669.98 | 669.99 | 670.01 | 670.02 | 670.03 | 670.04 | 670.05 | 670.07 | 670.08 | 670.09 | 670.1 | 670.11 | 670.12 | 670.14 | 670.15 | 670.16 | 670.18 | 670.19 | 670.21 | 670.23 | 670.24 | 670.26 | 670.28 | 670.29
ОРЛЭКС | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756 | 844.756
ОГПС | 14 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 80 | 40 | 80 | 4000 | 810.61 | 810.62 | 810.63 | 810.64 | 810.66 | 810.67 | 810.68 | 810.69 | 810.71 | 810.73 | 810.75 | 810.76 | 810.78 | 810.79 | 810.81 | 810.82 | 810.84 | 810.86 | 810.89 | 810.92 | 810.96 | 810.99 | 811.01 | 811.02 | 811.04
СевРЭС | 16 | 80 | 600 | 320 | 360 | 320 | 320 | 360 | 320 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 280 | 320 | 360 | 360 | 440 | 400 | 440 | 360 | 400 | 440 | 400 | 4000 | 3677.61 | 3677.63 | 3677.78 | 3677.86 | 3677.95 | 3678.03 | 3678.11 | 3678.2 | 3678.28 | 3678.35 | 3678.43 | 3678.51 | 3678.59 | 3678.67 | 3678.74 | 3678.82 | 3678.91 | 3679 | 3679.11 | 3679.21 | 3679.32 | 3679.41 | 3679.51 | 3679.62 | 3679.72
[5 empty] | 440 | -140 |  |  |  | 360 | -60 | [11 empty] | 480 | 120
| Т-2 10 | 300 | 300 | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 600 | 30000 | 620.65 | 620.66 | 620.67 | 620.69 | 620.7 | 620.71 | 620.72 | 620.73 | 620.75 | 620.77 | 620.79 | 620.81 | 620.83 | 620.86 | 620.88 | 620.9 | 620.92 | 620.94 | 620.96 | 620.97 | 620.99 | 621 | 621.01 | 621.02 | 621.04
ОРЛЭКС | 1 | 28 | 36 | 28 | 24 | 8 | 8 | 8 | 224 | 276 | 300 | 284 | 292 | 308 | 300 | 312 | 228 | 148 | 108 | 20 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4000 | 1563.683 | 1563.69 | 1563.699 | 1563.706 | 1563.712 | 1563.714 | 1563.716 | 1563.718 | 1563.774 | 1563.843 | 1563.918 | 1563.989 | 1564.062 | 1564.139 | 1564.214 | 1564.292 | 1564.349 | 1564.386 | 1564.413 | 1564.418 | 1564.424 | 1564.427 | 1564.43 | 1564.432 | 1564.434
СевРЭС | 6 | 300 | 300 | 360 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 118.92 | 118.923 | 360 | 360 | 420 | 360 | 300 | 360 | 660 | 6000 | 1982 | 1982.05 | 1982.1 | 1982.16 | 1982.21 | 1982.27 | 1982.33 | 1982.38 | 1982.43 | 1982.48 | 1982.53 | 1982.58 | 1982.63 | 1982.68 | 1982.73 | 1982.78 | 1982.84 | 1982.9 | 1982.96 | 1983.03 | 1983.09 | 1983.14 | 1983.2 | 1983.25 | 1983.31
ОГПС | 8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4000 | 634.63 | 634.64 | 634.64 | 634.65 | 634.65 | 634.65 | 634.66 | 634.66 | 634.67 | 634.67 | 634.67 | 634.68 | 634.68 | 634.69 | 634.7 | 634.71 | 634.71 | 634.73 | 634.74 | 634.75 | 634.77 | 634.78 | 634.78 | 634.78 | 634.79
| Фид |  |  |  | 324 | [5 empty] | 600 | [11 empty] | 312
| НБ |  |  |  | -324 | [5 empty] | 4.5475e-10 | [11 empty] | -12
U кВ
Исп. Пилюгин Александр Иванович Директор ЭК ОАО "Протон" Стеценко М.И.