## Лист1
Контрольные измерения значений
передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения
|  |  |  | 20 июня | 2018 года.
|  | 4-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00 |  |  | положе
Наименование | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | активная | реактивная | U, | ток, | ние | Основной потребитель
ПС | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | мощность, | мощность | кВ | I (А) | РПН, ПБВ | подключенный к ВЛ 6(10) кВ
присоединение | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | Р (МВТ) | Q (Мвар) |  |  | 110/35
ПС Приборная 110/10/6 кВ
Шины 110кВ
1Т
2Т
шины 10 кВ
1Т | 2504.37 | 789.64 | 10.2 | 20 | 2504.48 | 789.67 | 10.3 | 20 | 2504.86 | 789.89 | 10.3 | 20
ф.12 | 345.802 | 202.893 |  | 5 | 345.891 | 202.976 |  | 30 | 346.486 | 203.65 |  | 10 |  | ООО "Строй Парк"
ф.14 | 6741.89 | 977.02 |  | 20 | 6742.49 | 977.09 |  | 30 | 6743.99 | 977.4 |  | 40 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.16 | 10322.48 | 4363.67 |  | 10 | 10322.62 | 4363.74 |  | 10 | 10322.99 | 4363.92 |  | 10 |  | Сев.РЭС
2Т | 2028.92 | 747.86 | 10.2 | 20 | 2029.07 | 747.92 | 10.3 | 30 | 2029.44 | 748.08 | 10.4 | 20
ф.1 | 1620.676 | 736.849 |  | 0 | 1620.676 | 736.849 |  | 0 | 1620.676 | 736.849 |  | 0 |  | ООО "Строй Парк"
ф.6 | 5907.02 | 2507.79 |  | 40 | 5907.49 | 2508.09 |  | 30 | 5908.68 | 2508.84 |  | 20 |  | филиал" МРСК Центра"-"Орелэнерго"
ф.8 | 3912.74 | 685.55 |  | 30 | 3913.12 | 685.56 |  | 15 | 3914.11 | 685.7 |  | 15 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
Ширны 6 кВ
1Т | 4206.04 | 1745.73 | 6.15 | 10 | 4206.43 | 1745.92 | 6.05 | 140 | 4207.41 | 1746.43 | 6.05 | 120
ф.1б | 8390.37 | 3188.81 |  | 50 | 8391.1 | 3189.15 |  | 70 | 8393.02 | 3189.97 |  | 60 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.1а | 1081.405 | 813.457 |  | 0 | 1081.405 | 813.457 |  | 0 | 1081.405 | 813.457 |  | 0 |  | ООО "Строй Парк"
ф.2а-рез.
ф.3а | 1321.36 | 453.52 |  | 0 | 1321.36 | 453.52 |  | 0 | 1321.36 | 453.52 |  | 0 |  | Академия ФСО России
ф.4а | 4230.625 | 2173.785 |  | 60 | 4231.239 | 2174.089 |  | 130 | 4232.823 | 2174.964 |  | 100 |  | АО "Протон"
ф.5а | 3452.835 | 2583.971 |  | 0 | 3452.835 | 2583.971 |  | 0 | 3452.835 | 2583.971 |  | 0 |  | МУП ТТП
2Т | 12139.13 | 5065.52 | 6.15 | 300 | 12140.25 | 5066.06 | 6.05 | 640 | 12143.55 | 5067.6 | 6.05 | 500
ф.1 | 6822.67 | 2803.6 |  | 70 | 6823.39 | 2803.96 |  | 90 | 6825.08 | 2804.78 |  | 90 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.2 | 4617.07 | 1735.38 |  | 30 | 4617.52 | 1735.6 |  | 100 | 4618.82 | 1736.11 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.3 | 7992.08 | 3172.69 |  | 50 | 7992.71 | 3172.99 |  | 120 | 7994.53 | 3173.7 |  | 100 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.7 | 5409.11 | 2450.27 |  | 40 | 5409.74 | 2450.58 |  | 80 | 5411.21 | 2451.26 |  | 80 |  | ОАО "Орелоблэнерго"
ф.9-рез.
ф.10 | 1820.938 | 317.509 |  | 0 | 1820.938 | 317.509 |  | 0 | 1820.938 | 317.509 |  | 0 |  | ООО "Механик"
ф.11 | 5803.76 | 3045.694 |  | 50 | 5804.365 | 3045.984 |  | 180 | 5806.311 | 3047.082 |  | 100 |  | АО "Протон"
ф.12 | 1451.623 | 1331.289 |  | 10 | 1451.723 | 1331.331 |  | 10 | 1452.037 | 1331.428 |  | 10 |  | МУП ТТП
ф.15 | 3295.3 | 1301.48 |  | 20 | 3295.61 | 1301.63 |  | 40 | 3296.39 | 1302 |  | 30 |  | ОАО "Орелоблэнерго"