## Активная
Регион | Субъект | Подразделение субъекта | Наименование ПС | Класс напряжения ПС, кВ | Тип присоединения (ЛЭП, Ввод АТ (Тр), Генератор, СКРМ) | Класс напряжения присоединения, кВ | Наименование присоединения | P, МВт
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Суточный максимум нагрузки ПС и ЛЭП за этот час |  |  |  |  | Дата контрольного замера | 2020-06-17
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | МАКС | P | Q | S | час | I
|  |  |  | 110 |  | 110 |  | 7.162 | 6.574 | 6.289 | 6.158 | 5.889 | 6.004 | 6.897 | 8.857 | 11.032 | 12.185 | 12.986 | 12.988 | 12.837 | 12.532 | 12.515 | 12.002 | 11.654 | 10.843 | 10.479 | 9.837 | 9.592 | 9.931 | 9.644 | 8.489 | 12.988 | 12.988 | 5.191 | 13.9869 | 12 | 73.4
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 3.002 | 2.704 | 2.563 | 2.579 | 2.44 | 2.468 | 2.909 | 3.812 | 4.651 | 5.041 | 5.453 | 5.404 | 5.304 | 5.229 | 5.169 | 4.97 | 4.877 | 4.621 | 4.536 | 4.266 | 4.235 | 4.343 | 4.201 | 3.705 | 5.453 | 5.404 | 2.202 | 5.8354 | 12 | 30.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 4.16 | 3.87 | 3.726 | 3.579 | 3.449 | 3.536 | 3.988 | 5.045 | 6.381 | 7.144 | 7.533 | 7.584 | 7.533 | 7.303 | 7.346 | 7.032 | 6.777 | 6.222 | 5.943 | 5.571 | 5.357 | 5.588 | 5.443 | 4.784 | 7.584 | 7.584 | 2.989 | 8.1518 | 12 | 42.8
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 1.058 | 0.93 | 0.86 | 0.833 | 0.757 | 0.772 | 0.874 | 1.17 | 1.364 | 1.555 | 1.652 | 1.646 | 1.636 | 1.636 | 1.646 | 1.602 | 1.553 | 1.554 | 1.576 | 1.54 | 1.519 | 1.57 | 1.513 | 1.32 | 1.652 | 1.646 | 0.644 | 1.7675 | 12 | 102
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 1.051 | 0.949 | 0.892 | 0.86 | 0.799 | 0.811 | 0.741 | 0.896 | 1.065 | 1.205 | 1.282 | 1.302 | 1.296 | 1.298 | 1.3 | 1.28 | 1.278 | 1.248 | 1.299 | 1.294 | 1.192 | 1.288 | 1.291 | 1.123 | 1.302 | 1.302 | 0.547 | 1.4122 | 12 | 81.5
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 1.944 | 1.774 | 1.703 | 1.746 | 1.683 | 1.696 | 2.035 | 2.642 | 3.287 | 3.486 | 3.801 | 3.758 | 3.668 | 3.593 | 3.523 | 3.368 | 3.324 | 3.067 | 2.96 | 2.726 | 2.716 | 2.773 | 2.688 | 2.385 | 3.801 | 3.758 | 1.558 | 4.0682 | 12 | 391.5
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 3.109 | 2.921 | 2.834 | 2.719 | 2.65 | 2.725 | 3.247 | 4.149 | 5.316 | 5.939 | 6.251 | 6.282 | 6.237 | 6.005 | 6.046 | 5.752 | 5.499 | 4.974 | 4.644 | 4.277 | 4.165 | 4.3 | 4.152 | 3.661 | 6.282 | 6.282 | 2.442 | 6.7399 | 12 | 648.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.12 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.103 | 0.158 | 0.214 | 0.228 | 0.224 | 0.216 | 0.218 | 0.212 | 0.187 | 0.155 | 0.129 | 0.083 | 0.064 | 0.044 | 0.039 | 0.022 | 0.018 | 0.228 | 0.224 | 0.192 | 0.29503 | 12 | 17
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.14 | 0.541 | 0.461 | 0.414 | 0.392 | 0.381 | 0.389 | 0.457 | 0.571 | 0.624 | 0.668 | 0.728 | 0.748 | 0.754 | 0.754 | 0.76 | 0.757 | 0.758 | 0.786 | 0.834 | 0.81 | 0.833 | 0.866 | 0.839 | 0.704 | 0.866 | 0.748 | 0.103 | 0.75506 | 12 | 43.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.16 | 0.502 | 0.454 | 0.43 | 0.427 | 0.37 | 0.375 | 0.417 | 0.496 | 0.582 | 0.673 | 0.696 | 0.674 | 0.666 | 0.664 | 0.674 | 0.658 | 0.64 | 0.639 | 0.659 | 0.666 | 0.642 | 0.665 | 0.652 | 0.598 | 0.696 | 0.674 | 0.349 | 0.759 | 12 | 43.8
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.1 | 0.172 | 0.172 | 0.174 | 0.173 | 0.172 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.6 | 0.541 | 0.48 | 0.446 | 0.427 | 0.382 | 0.406 | 0.444 | 0.518 | 0.614 | 0.71 | 0.766 | 0.779 | 0.777 | 0.779 | 0.792 | 0.761 | 0.758 | 0.728 | 0.767 | 0.757 | 0.689 | 0.745 | 0.775 | 0.685 | 0.792 | 0.779 | 0.439 | 0.89418 | 12 | 51.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.8 | 0.338 | 0.297 | 0.272 | 0.26 | 0.245 | 0.258 | 0.297 | 0.378 | 0.451 | 0.495 | 0.516 | 0.523 | 0.519 | 0.519 | 0.508 | 0.519 | 0.52 | 0.52 | 0.532 | 0.537 | 0.503 | 0.543 | 0.516 | 0.438 | 0.543 | 0.523 | 0.108 | 0.53403 | 12 | 30.8
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1Б | 0.906 | 0.793 | 0.729 | 0.685 | 0.666 | 0.699 | 0.814 | 0.911 | 1.071 | 1.177 | 1.244 | 1.246 | 1.247 | 1.234 | 1.254 | 1.254 | 1.242 | 1.226 | 1.218 | 1.194 | 1.212 | 1.295 | 1.272 | 1.086 | 1.295 | 1.246 | 0.498 | 1.3418 | 12 | 129.1
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2а-рез | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3а | 0.384 | 0.367 | 0.368 | 0.455 | 0.413 | 0.397 | 0.453 | 0.598 | 0.853 | 0.921 | 0.974 | 1.019 | 0.872 | 0.848 | 0.779 | 0.833 | 0.906 | 0.816 | 0.73 | 0.68 | 0.655 | 0.64 | 0.547 | 0.449 | 1.019 | 1.019 | 0.246 | 1.0483 | 12 | 100.9
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.4а | 0.654 | 0.614 | 0.606 | 0.606 | 0.604 | 0.6 | 0.768 | 1.133 | 1.363 | 1.388 | 1.583 | 1.493 | 1.549 | 1.511 | 1.49 | 1.281 | 1.176 | 1.025 | 1.012 | 0.852 | 0.849 | 0.838 | 0.869 | 0.85 | 1.583 | 1.493 | 0.814 | 1.7005 | 12 | 163.6
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1 | 0.608 | 0.536 | 0.492 | 0.472 | 0.448 | 0.46 | 0.561 | 0.609 | 0.644 | 0.659 | 0.696 | 0.707 | 0.712 | 0.707 | 0.701 | 0.702 | 0.732 | 0.745 | 0.764 | 0.797 | 0.826 | 0.91 | 0.876 | 0.752 | 0.91 | 0.707 | 0.335 | 0.78235 | 12 | 75.3
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2 | 0.712 | 0.669 | 0.638 | 0.6 | 0.585 | 0.587 | 0.73 | 0.852 | 1.073 | 1.324 | 1.46 | 1.518 | 1.511 | 1.467 | 1.472 | 1.454 | 1.415 | 1.293 | 1.151 | 1.02 | 0.949 | 0.943 | 0.933 | 0.837 | 1.518 | 1.518 | 0.395 | 1.5685 | 12 | 150.9
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3 | 0.661 | 0.638 | 0.619 | 0.598 | 0.584 | 0.603 | 0.679 | 0.829 | 1.021 | 1.166 | 1.19 | 1.186 | 1.144 | 1.147 | 1.142 | 1.122 | 1.107 | 1.065 | 0.965 | 0.892 | 0.828 | 0.831 | 0.795 | 0.72 | 1.19 | 1.186 | 0.418 | 1.2575 | 12 | 121
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.7 | 0.462 | 0.418 | 0.398 | 0.381 | 0.359 | 0.363 | 0.433 | 0.522 | 0.589 | 0.63 | 0.651 | 0.638 | 0.632 | 0.605 | 0.604 | 0.607 | 0.594 | 0.598 | 0.611 | 0.613 | 0.626 | 0.672 | 0.641 | 0.55 | 0.672 | 0.638 | 0.27 | 0.69278 | 12 | 66.7
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.9-рез | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.11 | 0.586 | 0.581 | 0.61 | 0.584 | 0.588 | 0.601 | 0.712 | 1.143 | 1.753 | 1.931 | 2.018 | 1.98 | 1.982 | 1.822 | 1.864 | 1.633 | 1.432 | 1.053 | 0.945 | 0.773 | 0.771 | 0.768 | 0.75 | 0.707 | 2.018 | 1.98 | 0.874 | 2.1643 | 12 | 208.3
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.12 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.02 | 0.044 | 0.062 | 0.102 | 0.101 | 0.089 | 0.092 | 0.097 | 0.096 | 0.107 | 0.111 | 0.096 | 0.089 | 0.117 | 0.094 | 0.071 | 0.063 | 0.073 | 0.058 | 0.015 | 0.117 | 0.097 | 0.06 | 0.11406 | 12 | 11
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.15 | 0.066 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 0.066 | 0.067 | 0.07 | 0.092 | 0.135 | 0.14 | 0.144 | 0.156 | 0.16 | 0.15 | 0.152 | 0.138 | 0.13 | 0.103 | 0.114 | 0.111 | 0.102 | 0.102 | 0.099 | 0.08 | 0.16 | 0.156 | 0.09 | 0.1801 | 12 | 17.3

## Реактивная
Регион | Субъект | Подразделение субъекта | Наименование ПС | Класс напряжения ПС, кВ | Тип присоединения (ЛЭП, Ввод АТ (Тр), Генератор, СКРМ) | Класс напряжения присоединения, кВ | Наименование присоединения | Q, Мвар
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Дата контрольного замера | 2020-06-17
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | МАКС
|  |  |  | 110 |  | 110 |  | 2.772 | 2.744 | 2.627 | 2.675 | 2.655 | 2.694 | 2.858 | 3.594 | 4.33 | 4.67 | 5.22 | 5.191 | 4.845 | 4.671 | 4.635 | 4.456 | 4.35 | 4.161 | 4.142 | 4.032 | 3.464 | 3.311 | 3.282 | 3.275 | 5.22
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 1.26 | 1.227 | 1.112 | 1.13 | 1.117 | 1.132 | 1.247 | 1.598 | 1.922 | 2.034 | 2.258 | 2.202 | 2.108 | 2.05 | 2.025 | 1.917 | 1.884 | 1.835 | 1.839 | 1.79 | 1.571 | 1.491 | 1.455 | 1.44 | 2.258
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 110 | ввод | 1.512 | 1.517 | 1.515 | 1.545 | 1.538 | 1.562 | 1.611 | 1.996 | 2.408 | 2.636 | 2.962 | 2.989 | 2.737 | 2.621 | 2.61 | 2.539 | 2.466 | 2.326 | 2.303 | 2.242 | 1.893 | 1.82 | 1.827 | 1.835 | 2.989
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 0.322 | 0.318 | 0.259 | 0.269 | 0.263 | 0.254 | 0.274 | 0.401 | 0.505 | 0.581 | 0.645 | 0.644 | 0.603 | 0.598 | 0.591 | 0.58 | 0.564 | 0.558 | 0.54 | 0.543 | 0.425 | 0.396 | 0.358 | 0.353 | 0.645
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 10 | ввод | 0.245 | 0.248 | 0.246 | 0.25 | 0.238 | 0.238 | 0.24 | 0.322 | 0.401 | 0.447 | 0.538 | 0.547 | 0.459 | 0.431 | 0.444 | 0.453 | 0.462 | 0.432 | 0.453 | 0.451 | 0.351 | 0.319 | 0.316 | 0.332 | 0.547
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 0.938 | 0.909 | 0.853 | 0.861 | 0.854 | 0.878 | 0.973 | 1.197 | 1.417 | 1.453 | 1.613 | 1.558 | 1.505 | 1.452 | 1.434 | 1.337 | 1.32 | 1.277 | 1.299 | 1.247 | 1.146 | 1.095 | 1.097 | 1.087 | 1.613
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | Ввод АТ (Тр) | 6 | ввод | 1.267 | 1.269 | 1.269 | 1.295 | 1.3 | 1.324 | 1.371 | 1.674 | 2.007 | 2.189 | 2.424 | 2.442 | 2.278 | 2.19 | 2.166 | 2.086 | 2.004 | 1.894 | 1.85 | 1.791 | 1.542 | 1.501 | 1.511 | 1.503 | 2.442
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.12 | -0.006 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.004 | -0.006 | -0.006 | 0.07 | 0.137 | 0.188 | 0.2 | 0.192 | 0.182 | 0.188 | 0.19 | 0.17 | 0.137 | 0.113 | 0.054 | 0.044 | 0.021 | 0.012 | -0.003 | -0.005 | 0.2
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.14 | 0.049 | 0.046 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.028 | 0.063 | 0.075 | 0.082 | 0.094 | 0.103 | 0.092 | 0.096 | 0.095 | 0.097 | 0.102 | 0.109 | 0.134 | 0.133 | 0.099 | 0.086 | 0.066 | 0.059 | 0.134
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.16 | 0.279 | 0.277 | 0.252 | 0.256 | 0.243 | 0.244 | 0.252 | 0.268 | 0.293 | 0.311 | 0.351 | 0.349 | 0.329 | 0.314 | 0.306 | 0.313 | 0.325 | 0.336 | 0.352 | 0.366 | 0.305 | 0.298 | 0.295 | 0.299 | 0.366
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.6 | 0.271 | 0.276 | 0.276 | 0.278 | 0.269 | 0.269 | 0.268 | 0.285 | 0.325 | 0.364 | 0.445 | 0.439 | 0.406 | 0.364 | 0.37 | 0.371 | 0.383 | 0.382 | 0.417 | 0.416 | 0.329 | 0.309 | 0.308 | 0.319 | 0.445
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 10 | ф.8 | -0.026 | -0.028 | -0.03 | -0.028 | -0.031 | -0.031 | -0.028 | 0.037 | 0.076 | 0.083 | 0.093 | 0.108 | 0.053 | 0.067 | 0.074 | 0.082 | 0.079 | 0.05 | 0.036 | 0.035 | 0.022 | 0.01 | 0.008 | 0.013 | 0.108
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1Б | 0.41 | 0.401 | 0.368 | 0.37 | 0.372 | 0.369 | 0.387 | 0.414 | 0.449 | 0.471 | 0.505 | 0.498 | 0.481 | 0.462 | 0.47 | 0.47 | 0.489 | 0.5 | 0.52 | 0.519 | 0.481 | 0.453 | 0.44 | 0.434 | 0.52
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2а-рез | [24 empty] | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3а | 0.113 | 0.115 | 0.111 | 0.109 | 0.102 | 0.104 | 0.124 | 0.147 | 0.194 | 0.207 | 0.24 | 0.246 | 0.211 | 0.193 | 0.183 | 0.206 | 0.232 | 0.212 | 0.209 | 0.212 | 0.181 | 0.173 | 0.165 | 0.155 | 0.246
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.4а | 0.415 | 0.393 | 0.374 | 0.382 | 0.38 | 0.405 | 0.462 | 0.636 | 0.774 | 0.775 | 0.868 | 0.814 | 0.813 | 0.797 | 0.781 | 0.661 | 0.599 | 0.565 | 0.57 | 0.516 | 0.484 | 0.469 | 0.492 | 0.498 | 0.868
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.1 | 0.257 | 0.257 | 0.251 | 0.261 | 0.262 | 0.261 | 0.265 | 0.282 | 0.293 | 0.297 | 0.328 | 0.335 | 0.317 | 0.307 | 0.307 | 0.311 | 0.332 | 0.346 | 0.353 | 0.365 | 0.332 | 0.32 | 0.302 | 0.303 | 0.365
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.2 | 0.194 | 0.193 | 0.196 | 0.197 | 0.202 | 0.207 | 0.207 | 0.235 | 0.281 | 0.318 | 0.371 | 0.395 | 0.379 | 0.354 | 0.354 | 0.348 | 0.342 | 0.328 | 0.324 | 0.309 | 0.257 | 0.235 | 0.231 | 0.237 | 0.395
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.3 | 0.276 | 0.28 | 0.279 | 0.28 | 0.284 | 0.282 | 0.28 | 0.32 | 0.354 | 0.38 | 0.417 | 0.418 | 0.384 | 0.389 | 0.387 | 0.385 | 0.394 | 0.403 | 0.398 | 0.392 | 0.341 | 0.339 | 0.324 | 0.336 | 0.418
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.7 | 0.223 | 0.22 | 0.221 | 0.228 | 0.216 | 0.213 | 0.211 | 0.22 | 0.229 | 0.238 | 0.264 | 0.27 | 0.252 | 0.241 | 0.239 | 0.245 | 0.258 | 0.268 | 0.272 | 0.279 | 0.246 | 0.247 | 0.254 | 0.261 | 0.279
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.9-рез | [24 empty] | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.11 | 0.238 | 0.24 | 0.243 | 0.246 | 0.253 | 0.274 | 0.318 | 0.503 | 0.725 | 0.83 | 0.905 | 0.874 | 0.804 | 0.76 | 0.737 | 0.66 | 0.54 | 0.423 | 0.375 | 0.323 | 0.258 | 0.252 | 0.294 | 0.278 | 0.905
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.12 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.06 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.05 | 0.063
Орловская область | Орелэнерго | ЮУ | ПС Приборная 110/10/6 кВ | 110 | ЛЭП | 6 | ф.15 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.081 | 0.09 | 0.086 | 0.081 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 0.063 | 0.067 | 0.064 | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.038 | 0.09