## Приказ 102
Приложение № 1
к приказу Минэнерго РФ
от 13 февраля 2019 г. № 102
Параметры и характеристики линий электропередачи, оборудования объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства за 2022 год
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Величина параметра
1. | Параметры генерирующего оборудования электростанций
1.1. | Турбины
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции
диспетчерское наименование генераторного оборудования (блока), с которым (в составе которого) работает турбина
тип (марка)
станционный номер
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальная активная мощность турбины | МВт
в) | маховой момент турбины | т·м2
г) | номинальная частота вращения турбины | об./мин
д) | параметры регулятора скорости турбин:
| статизм регулятора скорости | %
| статизм частотного корректора | %
| зона нечувствительности регулятора скорости | Гц
| зона нечувствительности частотного корректора | Гц
е) | динамические возможности разгрузки турбины по активной мощности:
импульсная (кратковременная) и длительная разгрузка под воздействием управляющего сигнала максимальной амплитуды через электрогидравлический преобразователь турбины
| время задержки от момента подачи управляющего воздействия на электрогидравлический преобразователь до начала снижения мощности турбины | с
| скорость снижения мощности турбины | МВт/с
| максимальная величина снижения мощности турбины при импульсной разгрузке ((PН - PИРТ) / PН) | %
| время восстановления мощности турбины после импульсной разгрузки | с
| максимальная величина снижения мощности турбины при длительной разгрузке ((PН - PДРТ) / PН) | %
| скорость снижения мощности турбины через механизм управления мощностью турбины | МВт/с
ж) | допустимая продолжительность работы турбины в различных диапазонах отклонения частоты - по форме в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Правилам
з) | перечень технологических защит (ограничителей), действующих по факту отклонения частоты и (или) скорости изменения частоты на останов турбины или ее отключение от сети, и параметры их настройки
и) | математическая модель системы регулирования турбины (в отношении турбин, входящих в состав вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования)
к) | в отношении гидротурбин в дополнение к информации, указанной в подпунктах "а" - "и" настоящего подпункта, предоставляется следующая информация о технических характеристиках гидравлических установок:
| номинальная мощность гидроагрегата при расчетном напоре | МВт
| расчетный напор гидроагрегата | м
| расход воды через турбину при выдаче номинальной мощности гидроагрегата и расчетном напоре | м3/с
эксплуатационная характеристика гидротурбины (кривые КПД и ограничений по режиму работы гидротурбины, построенные в осях напор-мощность)
расходная характеристика гидротурбины (зависимость расхода воды от мощности при заданных величинах напора)
наличие нежелательных зон работы гидроагрегата, их диапазон в зависимости от напора
| максимальная допустимая скорость изменения активной мощности гидроагрегата (вверх и вниз) в пределах диапазона автоматического регулирования мощности | МВт/с
1.2. | Генераторное оборудование (турбогенераторы, гидрогенераторы, дизель-генераторы), синхронные компенсаторы, синхронные двигатели
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
диспетчерское наименование генераторного оборудования
тип (марка)
станционный номер
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | тип системы возбуждения (основная)
в) | тип системы возбуждения (резервная)
г) | установленная мощность агрегата (PУСТ) | МВт
д) | номинальный коэффициент мощности
е) | активное сопротивление статора | Ом
ж) | маховой момент ротора генератора (GD2ГЕН) | тм2
з) | суммарный маховый момент элементов, расположенных на одном валу с генератором, не включая маховый момент турбины (GD2ЭЛЕМЕНТ) | тм2
и) | ток возбуждения:
| в режиме холостого хода (Iо) | А
| в режиме номинальной нагрузки при номинальных значениях U, f, | А
(ieном)
| в режиме максимальной нагрузки при номинальных значениях U, f, | А
(ie макс)
| при коротком замыкании (Ie кз) | А
к) | характеристика ограничения минимального возбуждения | относительные единицы (далее - о.е.)
л) | перегрузочная способность (величина допустимой токовой перегрузки по току статора) | %
м) | допустимая длительность токовой перегрузки | с
н) | допустимый уровень перенапряжения | В
о) | допустимая длительность перенапряжения | с
п) | допустимость и длительность работы в асинхронном режиме | с
р) | напряжение возбуждения:
| в режиме холостого хода uo | В
| в режиме номинальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj (ue ном) | В
| в режиме максимальной нагрузки при номинальных значениях U, f, cosj (ue макс) | В
с) | реактивные сопротивления:
| синхронное по продольной оси (Xd) | о.е.
| синхронное по поперечной оси (Xq) | о.е.
| переходное по продольной оси (X'd) | о.е.
| сверхпереходное по продольной оси (X"d) | о.е.
| сверхпереходное по поперечной оси (X"q) | о.е.
| рассеяния (Xs) | о.е.
| обратной последовательности (X2) | о.е.
т) | постоянные времени:
| обмотки возбуждения при разомкнутой обмотке якоря (Td0) | с
| обмотки возбуждения при короткозамкнутой обмотке якоря (Td') | с
| демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси (Td0") | с
| демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси (Td") | с
| демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси (Tq0") | с
| демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси (Tq") | с
у) | диаграмма мощности (P-Q диаграмма) в графическом виде по данным организации-изготовителя и в табличном виде (с разбивкой с шагом не более 10%): P (0; 0.1 · Pуст; 0.2 · Pуст; 0.3 · Pуст; 0.4 · Pуст; 0.5 · Pуст; 0.6 · Pуст; 0.7 · Pуст; 0.8 · Pуст; 0.9 · Pуст; Pуст). На диаграмме и в табличном виде дополнительно приводится характеристика эксплуатационных ограничений, настроек регуляторов (ограничителей минимального возбуждения) для номинальных параметров | о.е., МВт
1.3. | Автоматический регулятор возбуждения (далее - АРВ)
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
тип системы возбуждения и организация-изготовитель системы возбуждения
тип (марка) АРВ и организация-изготовитель АРВ
б) | для АРВ сильного действия российского производства:
номер версии алгоритма функционирования АРВ
| постоянная времени интегратора пропорционально-интегрально-дифференциального канала (для АРВ микропроцессорного) (Tи) | с
коэффициенты усиления по основным каналам регулирования АРВ:
| по напряжению - максимальный (Кu); установленный (Кu) | единиц возбуждения номинальных (далее - ед. возб. ном./единиц напряжения статора (далее - ед. напр. ст.)
| по производной напряжения - максимальный (К'u); установленный (К'u) | ед. возб. ном./ед. напр. ст./с (для аналоговых АРВ - деления)
| по отклонению частоты напряжения - максимальный (Kf); установленный (Kf) | ед. возб. ном./Гц (для аналоговых АРВ - деления)
| по производной частоты - максимальный (K'f); установленный (K'f) | ед. возб. ном./Гц/с (для аналоговых АРВ - деления)
| по производной тока ротора - максимальный (K'if); установленный (K'if) | ед. возб. ном./ед. тока рот./с (для аналоговых АРВ - деления)
в) | для АРВ сильного действия иностранного производства:
наименования системы возбуждения согласно классификации организации-изготовителя
тип регулятора возбуждения и организация-изготовитель
номер версии алгоритма функционирования АРВ
тип регулятора напряжения
параметры регулятора напряжения - заполняются по данным организации-изготовителя
тип системного стабилизатора
параметры системного стабилизатора - заполняются по данным организации-изготовителя
параметры настройки функции блокировки системного стабилизатора при изменении частоты электрического тока
параметры настройки релейной форсировки возбуждения
параметры настройки ограничителя минимального возбуждения
параметры настройки ограничителя максимального тока ротора (для статических систем возбуждения)
параметры настройки ограничителя тока возбуждения возбудителя (для бесщеточных систем возбуждения)
параметры настройки ограничителя напряжения возбуждения (для бесщеточных систем возбуждения)
г) | для АРВ пропорционального типа (независимо от страны организации-изготовителя):
| коэффициент усиления канала по напряжению (Кu) | ед. возб. ном./ед. напр. ст
| коэффициент усиления по току статора (KI) (для высокочастотных систем с компаундированием по току статора) | ед. возб. ном./ед. тока
1.4. | Возбудитель
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
диспетчерское наименование возбудителя
тип (марка) возбудителя
организация-изготовитель возбудителя
б) | кратность форсировки возбуждения по отношению к номинальным параметрам возбуждения:
| по току (KFI) | о.е.
| по напряжению (KFU) | о.е.
| расфорсировки по напряжению (KFU(-)) | о.е.
в) | длительность форсировки (TF) | с
г) | эквивалентная постоянная времени возбудителя (для высокочастотной и электромашинной системы возбуждения) (Tв) | с
д) | маховой момент возбудителя (GD2ВОЗБ) (за исключением статических тиристорных систем возбуждения) | тм2
е) | для бесщеточного возбудителя:
тип возбудителя
организация-изготовитель
| номинальная мощность (PномВ) | кВт
| номинальное напряжение (UномВ) | В
| номинальный ток (IномВ) | А
| кратность форсировки по напряжению возбуждения возбудителя (Кф+) | о.е.
| кратность расфорсировки по напряжению возбуждения возбудителя (Кф-) | о.е.
| фазное напряжение (Uф) | В
| фазный ток (Iф) | А
| базисное сопротивление (Zб) | Ом
| активное сопротивление ротора генератора (Rрот) | Ом
| активное сопротивление обмотки возбуждения, rf | Ом
| постоянная времени обмотки возбуждения возбудителя при разомкнутой обмотке якоря возбудителя (TdОВ) | с
реактивности:
| синхронное по продольной оси (XdB) | о.е.
| синхронное по поперечной оси (XqB) | о.е.
| переходное по продольной оси (X'dB) | о.е.
| сверхпереходное по продольной оси (X"dB) | о.е.
| сверхпереходное по поперечной оси (X"'qB) | о.е.
| рассеяния (Xs) | о.е.
ж) | величина сопротивления дополнительного резистора в обмотке возбуждения бесщеточного возбудителя (Rрез.) | Ом
з) | настройка ограничения минимального возбуждения:
| участки зависимости (линейной функции между точками 1 и 2) в соответствии с диаграммами мощности (P-Q диаграммами) | МВт, Мвар
параметры релейной форсировки:
| напряжение срабатывания (Uсраб) | ед. Uуставки
| напряжение возврата (Uвозвр) | ед. Uуставки
| задержка на снятие форсировки (tз) | с
1.5. | Ветроэнергетические установки (далее - ВЭУ)
1.5.1. | Для электростанции:
а) | диспетчерское наименование
б) | установленная генерирующая мощность
в) | общее количество ВЭУ в составе электростанции с разбивкой по годам ввода в работу и типам (маркам)
г) | количество и единичная установленная мощность находящихся в составе электростанции ВЭУ одинакового типа (марки) с одинаковыми характеристиками с указанием каждого распределительного устройства 6 кВ и выше электростанции, на которое осуществляется выдача мощности каждого ВЭУ
1.5.2. | Для ВЭУ каждого типа (марки):
а) | тип (марка) ветротурбины
б) | организация-изготовитель ветротурбины
в) | номинальная частота вращения
г) | маховой момент ветротурбины | тм2
д) | маховой момент агрегата (турбина и генератор) | тм2
е) | вид генератора (асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором, асинхронный генератор с фазным ротором и дополнительным сопротивлением в цепи ротора, асинхронный генератор двойного питания, синхронный генератор с фазным ротором или на постоянных магнитах)
ж) | тип (марка) генератора
з) | организация-изготовитель генератора
и) | диспетчерское наименование генератора
к) | год ввода в эксплуатацию
л) | номинальное напряжение генератора | кВ
м) | номинальная мощность генератора (полная) (SH) | МВА
н) | номинальная мощность генератора (активная) (PH) | МВт
о) | номинальный коэффициент мощности генератора
п) | номинальная частота вращения ветротурбины | об./мин
р) | способ подключения к сети (прямое подключение, тиристорное, через полностью управляемый преобразователь)
с) | регулировочные диапазоны по активной мощности ВЭУ | МВт
т) | диаграмма мощности (P-Q диаграмма) в графическом виде по данным организации-изготовителя и в табличном виде (с разбивкой с шагом не более 10%): P (0; 0.1 · Pуст; 0.2 · Pуст; 0.3 · Pуст; 0.4 · Pуст; 0.5 · Pуст; 0.6 · Pуст; 0.7 · Pуст; 0.8 · Pуст; 0.9 · Pуст; Pуст). | о.е., МВт
у) | уставки технологических защит, действующих на отключение или разгрузку ВЭУ при изменении частоты в энергосистеме | Гц, с
ф) | уставки технологических защит, действующих на отключение или разгрузку ВЭУ при изменении напряжения в энергосистеме | кВ, с
1.5.3. | Для ВЭУ с асинхронными генераторами и асинхронными генераторами двойного питания в дополнение к информации, указанной в подпункте 1.5.2, указывается:
а) | номинальная мощность (полная) (SH) | МВА
б) | маховой момент ротора генератора | тм2
в) | коэффициент полезного действия
г) | номинальная механическая мощность | МВт
д) | пусковой момент | о.е.
е) | максимальный момент | о.е.
ж) | пусковой ток | о.е.
з) | моментно-скоростная характеристика
1.5.4. | Для ВЭУ, подключаемых к сети через преобразователи, в дополнение к информации, указанной в подпункте 1.5.2, указывается:
а) | тип преобразователя
б) | номинальная мощность (полная) (SH) преобразователя | МВА
в) | регулировочные диапазоны преобразователя по активной мощности | МВт
г) | регулировочные диапазоны преобразователя по реактивной мощности | МВар
1.5.5. | Для ВЭУ, состоящих из синхронного генератора, связанного с ветротурбинной через механический редуктор - все параметры и характеристики, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей таблицы
1.6. | Солнечные энергетические установки
1.6.1. | Для электростанции:
а) | диспетчерское наименование
б) | установленная мощность
в) | общее количество солнечных энергетических установок в составе электростанции с разбивкой по годам ввода и типам (маркам)
г) | количество и единичная установленная мощность находящихся в составе электростанции солнечных энергетических установок одинакового типа (марки) с одинаковыми характеристиками
д) | количество и единичная полная мощность преобразователей с указанием количества солнечных энергетических установок, подключенных к преобразователю и каждого распределительного устройства 6 кВ и выше электростанции, на которое осуществляется выдача мощности этих преобразователей
1.6.2. | Для солнечной энергетической установки каждого типа (марки):
а) | тип (марка)
б) | организация-изготовитель
в) | диспетчерское наименование
г) | год ввода в эксплуатацию
д) | номинальное напряжение | кВ
е) | номинальная мощность (полная) (SH) | МВА
ж) | номинальная мощность (активная) (PH) | МВт
з) | установленная мощность (Pуст) | МВт
и) | номинальный коэффициент мощности
к) | уставки технологических защит, действующих на отключение или разгрузку генерирующего оборудования при изменении частоты в энергосистеме
л) | уставки технологических защит, действующих на отключение или разгрузку генерирующего оборудования при изменении напряжения в энергосистеме
м) | диаграмма мощности (P-Q диаграмма) в графическом виде по данным организации-изготовителя и в табличном виде (с разбивкой с шагом не более 10%): P (0; 0.1 · Pуст; 0.2 · Pуст; 0.3 · Pуст; 0.4 · Pуст; 0.5 · Pуст; 0.6 · Pуст; 0.7 · Pуст; 0.8 · Pуст; 0.9 · Pуст; Pуст) | о.е., МВт
1.6.3. | Для каждого типа (марки) преобразователей:
а) | тип (марка)
б) | номинальная мощность (полная) (SH) | МВА
в) | регулировочные диапазоны преобразователя по активной мощности | МВт
г) | регулировочные диапазоны преобразователя по реактивной мощности | МВар
2. | Параметры электросетевого оборудования и линий электропередачи
2.1. | Батареи статических конденсаторов
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции
тип батареи статических конденсаторов
диспетчерское наименование батареи статических конденсаторов
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | кВ
г) | номинальная мощность | квар
д) | емкостная проводимость | См
е) | активная проводимость | См
ж) | потери активной мощности | кВт
з) | количество и тип последовательно соединенных конденсаторов | штук
и) | количество параллельных конденсаторных цепочек | штук
2.2. | Шунтирующие реакторы
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
диспетчерское наименование шунтирующего реактора
тип шунтирующего реактора
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | кВ
г) | номинальная мощность | Мвар
д) | индуктивная проводимость | мкСм
е) | активная проводимость | мкСм
ж) | напряжение короткого замыкания между сетевой обмоткой и компенсационной обмоткой (далее - КО) (только для управляемых шунтирующих реакторов (далее - ШР) | %
з) | индуктивное сопротивление нулевой последовательности (только для управляемых ШР) | Ом
и) | потери активной мощности при номинальном напряжении | кВт
к) | номинальное напряжение нулевых выводов | кВ
л) | допустимое напряжение изоляции нулевых выводов | кВ
м) | диапазон регулирования мощности (только для управляемых ШР) | Мвар
н) | статизм регулирования напряжения (только для управляемых ШР) | %
о) | время изменения нагрузки внутри регулировочного диапазона (только для управляемых ШР) | с
п) | скорость изменения нагрузки без форсировки (только для управляемых ШР) | Мвар/с
р) | скорость изменения нагрузки с форсировкой (только для управляемых ШР) | Мвар/с
с) | сопротивление резистора в нейтральном выводе (только для ШР с резисторами в нейтральных выводах) | Ом
т) | длительность нахождения резистора в нейтральном выводе в цепи (только для ШР с резисторами в нейтральных выводах) | с
у) | энергоемкость резистора в нейтральном выводе (только для ШР с резисторами в нейтральных выводах) | кДж
2.3. | Статические тиристорные компенсаторы
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции
диспетчерское наименование статического тиристорного компенсатора
тип статического тиристорного компенсатора
место установки статического тиристорного компенсатора
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | кВ
г) | номинальная мощность | Мвар
д) | диапазон регулирования мощности | Мвар
е) | время изменения нагрузки между границами регулировочного диапазона | с
ж) | скорость изменения нагрузки | Мвар/с
з) | потери активной мощности | кВт
2.4. | Устройства продольной компенсации (далее - УПК)
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции
диспетчерское наименование УПК
место установки
тип УПК
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | кВ
г) | номинальная мощность | квар
д) | емкость | Ф
е) | потери активной мощности | кВт
ж) | количество и тип последовательно соединенных конденсаторов
з) | количество параллельных конденсаторных цепочек | штук
и) | номинальный ток | А
к) | уставка срабатывания по току схемы шунтирования | о.е., А
л) | индуктивное сопротивление | Ом
м) | активное сопротивление | Ом
н) | диапазон регулирования мощности (только для управляемых УПК) | Мвар
о) | время изменения нагрузки между границами регулировочного диапазона (только для управляемых УПК) | с
п) | скорость изменения нагрузки (только для управляемых УПК) | Мвар/с
р) | мощность при форсировке | квар
с) | индуктивное сопротивление при форсировке | Ом
т) | допустимая длительность форсировки | с
2.5. | Токоограничивающие реакторы
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
диспетчерское наименование токоограничивающего реактора
диспетчерское наименование токоограничивающего реактора
место присоединения
тип (марка) токоограничивающего реактора
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | индуктивное сопротивление | Ом
г) | номинальный ток | А
д) | номинальный коэффициент связи (только для сдвоенных реакторов) | о.е.
е) | потери активной мощности при номинальном напряжении | кВт
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [5 empty] | допускается/не допускается
2
3
4
5
6
7
8
9
2.6. | Выключатели
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование электростанции, подстанции
диспетчерское наименование выключателя
диспетчерское наименование выключателя
тип (марка) выключателя
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | кВ
г) | номинальный ток | А
д) | номинальный ток отключения | А
е) | полное время отключения | с
| полное время включения | с
ж) | тип привода, трехфазный/пофазный
з) | тип управления, трехфазный/пофазный
и) | собственное время отключения | с
к) | собственное время включения, время включения выключателя, время готовности выключателя/привода к повторному включению | с
л) | время разновременности включения фаз (только для выключателей с типом привода "пофазный") | с
м) | сопротивление предвключаемого резистора (только для выключателей с предвключаемыми резисторами) | Ом
н) | длительность нахождения предвключаемого резистора в цепи (только для выключателей с предвключаемыми резисторами) | с
о) | энергоемкость предвключаемого резистора (только для выключателей с предвключаемыми резисторами) | кДж
п) | нормированная бестоковая пауза при автоматическом повторном включении | с
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [5 empty] | допускается/не допускается
2
3
4
5
6
7
8
9
2.7. | Разъединители
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование электростанции, подстанции | ПС 110/10/6 кВ Приборная
| диспетчерское наименование разъединителя | ЛР 110кВ Советская I цепь
| диспетчерское наименование разъединителя | ЛР 110кВ Советская II цепь
| диспетчерское наименование разъединителя | СР 110 2с.ш.
| тип разъединителя | РЛНД-2-110/1000 ПРН-220
| год ввода в эксплуатацию | 1974
| организация-изготовитель | Завод Электроаппарат
б) | номинальное напряжение | 110кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | 126кВ
г) | номинальный ток | 1000А
Отделители
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование электростанции, подстанции | ПС 110/10/6 кВ Приборная
| диспетчерское наименование разъединителя | ОД 110кВ Советская I цепь
| диспетчерское наименование разъединителя | ОД 110кВ Советская II цепь
| диспетчерское наименование разъединителя | СР 110 2с.ш.
| тип разъединителя | ОДЗ-110М ШПО
| год ввода в эксплуатацию | 1974
| организация-изготовитель | Завод Электроаппарат
б) | номинальное напряжение | 110кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | 126кВ
г) | номинальный ток | 630А
Короткозамыкатели
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование электростанции, подстанции | ПС 110/10/6 кВ Приборная
| диспетчерское наименование разъединителя | КЗ Т-1-110
| диспетчерское наименование разъединителя | КЗ Т-2-110
| тип разъединителя | КЗ-110М ШПК
| год ввода в эксплуатацию | 1974
| организация-изготовитель | Завод Электроаппарат
б) | номинальное напряжение | 110кВ
в) | наибольшее рабочее напряжение | 126кВ
г) | номинальный ток | 630А
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | -5 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается/не допускается
2 | 0 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
3 | 5 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
4 | 10 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
5 | 15 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
6 | 20 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
7 | 25 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
8 | 30 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
9 | 35 | 1200 | нет данных | нет данных | нет данных
2.8. | Трансформаторы и автотрансформаторы
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование электростанции, подстанции |  | ПС 110/10/6кВ. Приборная
| диспетчерское наименование трансформатора (автотрансформатора) |  | Т-1
| тип (марка) трансформатора (автотрансформатора) |  | ТРДН-25000/110 -66
| год ввода в эксплуатацию |  | 1974
| организация-изготовитель |  | А-7681 Тольятинский трансформатор
| тип системы охлаждения |  | Д
| срок службы нормативный | год | 25
б) | номинальная мощность обмотки низкого напряжения (далее - НН) (полная) (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой НН) | МВА | НН1 - 12,5 НН2 - 12,5
в) | номинальная мощность обмотки среднего напряжения (далее - СН) (полная) | МВА | -
г) | номинальная мощность обмотки высокого напряжения (далее - ВН) (полная) | МВА | 25
д) | номинальная мощность КО (полная) | МВА | -
е) | номинальное напряжение обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | кВ | НН1 - 10,5 НН2 - 6,3
ж) | номинальное напряжение обмотки СН | кВ | -
з) | номинальное напряжение обмотки ВН | кВ | 115
и) | номинальное напряжение КО | кВ | -
к) | номинальный ток обмотки ВН | А | 125.5
л) | номинальный ток обмотки СН | А | -
м) | номинальный ток обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | А | НН1 - 687 НН2 - 1 144
н) | номинальный ток КО | А | -
о) | наибольший допустимый ток общей обмотки | А | -
п) | напряжение короткого замыкания между всеми парами обмоток (ВН, СН, НН, КО) трансформатора (автотрансформатора), приведенное к номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) (при наличии расщепленных обмоток НН или нескольких компенсационных обмоток - информация приводится по каждой обмотке НН и по каждой КО) | % | ВН-НН1 - 20,118 ВН-НН2 - 20,022 НН1-НН2 - 38,385
| Напряжение короткого замыкания ВН-СН | % | -
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН | % | 10.889
| Напряжение короткого замыкания СН-НН | % | -
| Напряжение короткого замыкания ВН-КО | % | -
| Напряжение короткого замыкания СН-КО | % | -
| Напряжение короткого замыкания НН-КО | % | -
р) | напряжение короткого замыкания между парами обмоток ВН-СН, ВН-НН и СН-НН на первом и последнем положении переключателя, приведенное к номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) | % | -
с) | потери короткого замыкания для всех пар обмоток (ВН, СН, НН, КО) трансформатора (автотрансформатора) (при наличии расщепленных обмоток НН или нескольких компенсационных обмоток - информация приводится по каждой обмотке НН и по каждой КО) | кВт
| Потери короткого замыкания ВН-НН | кВт | 122.97
| Потери короткого замыкания ВН-СН | кВт | 93.69
| Потери короткого замыкания СН-НН | кВт | 71.27
| Потери короткого замыкания ВН-КО | кВт
| Потери короткого замыкания СН-КО | кВт
| Потери короткого замыкания НН-КО | кВт
т) | потери короткого замыкания между парами обмоток ВН-СН, ВН-НН и СН-НН на первом и последнем положении переключателя | кВт
у) | потери активной мощности холостого хода | кВт | 17.621
ф) | ток холостого хода | % | 0.2
х) | состояние нейтралей
ц) | группа соединений обмоток |  | Yн/D-D
ч) | расчетные параметры:
| активное сопротивление обмотки ВН | Ом | 1.23
| активное сопротивление обмотки СН | Ом | 0.35
| активное сопротивление обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | Ом | 0.85
| активное сопротивление обмотки КО | Ом
| реактивное сопротивление обмотки ВН | Ом | 6.5
| реактивное сопротивление обмотки СН | Ом | 86.5
| реактивное сопротивление обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | Ом | 86.5
| реактивное сопротивление обмотки КО | Ом
| активная проводимость на землю | мкСм | 1.81
| реактивная проводимость на землю | мкСм | 110.09
| потери реактивной мощности холостого хода | квар | 145.6
ш) | параметры регулирования напряжения:
| способ регулирования напряжения |  | РПН
| режим использования РПН: под нагрузкой в автоматическом режиме/дистанционно под нагрузкой/дистанционно под напряжением без нагрузки (с кратковременным разрывом транзита мощности по трансформатору)/с отключением без нагрузки |  | дистанционно под нагрузкой
номинальный коэффициент трансформации ВН-СН
| номинальный коэффициент трансформации ВН-НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) |  | см. табл 5
номинальный коэффициент трансформации СН-НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой)
| место установки устройства регулирования; ВН, СН, НН, нейтраль |  | нейтраль стороны 110 кВ
| количество ступеней регулирования |  | 19
значения комплексных коэффициентов трансформации (для трансформаторов и автотрансформаторов с продольно-поперечным регулированием) в зависимости от положения привода - по форме в соответствии с таблицей 2 приложения N 2 к Правилам
Таблица 2. Значения комплексных коэффициентов трансформации (для автотрансформаторов (трансформаторов) с продольно-поперечным регулированием) в зависимости от полождения привода
Положение привода по поперечной оси / Положение привода по продольной оси |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … | n
1 | k'
k''
2 | k'
k''
3 | k'
k''
… | k'
k''
n | k'
k''
щ) | перегрузочная способность:
| коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) в зависимости от температцры наружного воздуха - по форме в соответствии с таблицей 3 приложения № 2 к Правилам | о.е.
Таблица 3. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансфрматоров (автотрансформаторов) в зависимости от температцры наружного воздуха
Продолжительность нагрузки | Коэффициент допустимой аварийной перегрузки К доп (о.е.) при температуре охлаждающего воздуха (воды), С
| -25 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
20 секунд | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
1 минута | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
5 минут | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
10 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
20 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,35 | 1,3
30 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
1,0 час | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
2,0 часа | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
4,0 часа | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2
8,0 часов | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1
24,0 часа | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1
| коэффициенты допустимой длительной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) без ограничения длительности - по форме в соответствии с таблицей 4 приложения № 2 к Правилам | о.е.
Таблица 4. Коэффициенты допустимой длительной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) без ограничения длительности
Режим нагрузки |  | Коэффициенты допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки К доп при температуре охлаждающего воздуха (воды), С
|  | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
Нормальный (без повышенного износа изоляции) |  | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82
С возможным повышенным износом изоляции |  | - | - | - | - | - | - | -
ы) | значения напряжений и длительно допустимой токовой нагрузки для различных положений устройств регулирования напряжения под нагрузкой (устройств переключения без возбуждения) трансформаторов и автотрансформаторов - по форме в соответствии с таблицей 5 приложения № 2 к Правилам |  | см. табл 5
Таблица 5. Значения напряжений и длительно допустимой токовой нагрузки для различных положений устройств регулирования напряжения под нагрузкой (устройств переключения без возбуждения) трансформаторов и автотрансформаторов
Положение привода | Включение ступеней | Напряжение, кВ |  |  | Коэффициент трансформации |  |  | Длительно-допустимый ток, А (значения приводятся для температуры 20 °С)
|  | ВН | НН1 | НН2 | ВН-НН1 | ВН-НН2 |  | ВН | НН1 | НН2
1 | + 9 | 133.42 | 10.5 | 6.3 | 12.7067 | 21.1778 |  | 108.1829 | 687 | 1144
2 | + 8 | 131.37 | 10.5 | 6.3 | 12.5114 | 20.8524 |  | 109.871 | 687 | 1144
3 | + 7 | 129.33 | 10.5 | 6.3 | 12.3171 | 20.5286 |  | 111.6041 | 687 | 1144
4 | + 6 | 127.28 | 10.5 | 6.3 | 12.1219 | 20.2032 |  | 113.4016 | 687 | 1144
5 | + 5 | 125.23 | 10.5 | 6.3 | 11.9267 | 19.8778 |  | 115.258 | 687 | 1144
6 | + 4 | 123.19 | 10.5 | 6.3 | 11.7324 | 19.554 |  | 117.1666 | 687 | 1144
7 | + 3 | 121.14 | 10.5 | 6.3 | 11.5371 | 19.2286 |  | 119.1494 | 687 | 1144
8 | + 2 | 119.09 | 10.5 | 6.3 | 11.3419 | 18.9032 |  | 121.2004 | 687 | 1144
9 | + 1 | 117.04 | 10.5 | 6.3 | 11.1467 | 18.5778 |  | 123.3233 | 687 | 1144
10 | 0 | 115 | 10.5 | 6.3 | 10.9524 | 18.254 |  | 125.5109 | 687 | 1144
11 | – 1 | 112.95 | 10.5 | 6.3 | 10.7571 | 17.9286 |  | 127.7889 | 687 | 1144
12 | – 2 | 110.91 | 10.5 | 6.3 | 10.5629 | 17.6048 |  | 130.1394 | 687 | 1144
13 | – 3 | 108.86 | 10.5 | 6.3 | 10.3676 | 17.2794 |  | 132.5901 | 687 | 1144
14 | – 4 | 106.82 | 10.5 | 6.3 | 10.1733 | 16.9556 |  | 132.5901 | 687 | 1144
15 | – 5 | 104.77 | 10.5 | 6.3 | 9.9781 | 16.6302 |  | 132.5901 | 687 | 1144
16 | – 6 | 102.72 | 10.5 | 6.3 | 9.7829 | 16.3048 |  | 132.5901 | 687 | 1144
17 | – 7 | 100.67 | 10.5 | 6.3 | 9.5876 | 15.9794 |  | 132.5901 | 687 | 1144
18 | – 8 | 98.63 | 10.5 | 6.3 | 9.3933 | 15.6556 |  | 132.5901 | 687 | 1144
19 | – 9 | 96.58 | 10.5 | 6.3 | 9.1981 | 15.3302 |  | 132.5901 | 687 | 1144
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование электростанции, подстанции |  | ПС 110/10/6кВ. Приборная
| диспетчерское наименование трансформатора (автотрансформатора) |  | Т-2
| тип (марка) трансформатора (автотрансформатора) |  | ТРДН-25000/110 -76У1
| год ввода в эксплуатацию |  | 1986
| организация-изготовитель |  | Г4616 Тольятинский трансформатор
| тип системы охлаждения |  | Д
| срок службы нормативный | год | 25
б) | номинальная мощность обмотки низкого напряжения (далее - НН) (полная) (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой НН) | МВА | НН1 - 12,5 НН2 - 12,5
в) | номинальная мощность обмотки среднего напряжения (далее - СН) (полная) | МВА | -
г) | номинальная мощность обмотки высокого напряжения (далее - ВН) (полная) | МВА | 28
д) | номинальная мощность КО (полная) | МВА | -
е) | номинальное напряжение обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | кВ | НН1 - 10,5 НН2 - 6,3
ж) | номинальное напряжение обмотки СН | кВ | -
з) | номинальное напряжение обмотки ВН | кВ | 115
и) | номинальное напряжение КО | кВ | -
к) | номинальный ток обмотки ВН | А | 125.5
л) | номинальный ток обмотки СН | А | -
м) | номинальный ток обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | А | НН1 - 687 НН2 - 1 146
н) | номинальный ток КО | А | -
о) | наибольший допустимый ток общей обмотки | А | -
п) | напряжение короткого замыкания между всеми парами обмоток (ВН, СН, НН, КО) трансформатора (автотрансформатора), приведенное к номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) (при наличии расщепленных обмоток НН или нескольких компенсационных обмоток - информация приводится по каждой обмотке НН и по каждой КО) | % | ВН-НН1 - 19,96 ВН-НН2 - 19,69 НН1-НН2 - 36,63
| Напряжение короткого замыкания ВН-СН | % | -
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН | % | 10.889
| Напряжение короткого замыкания СН-НН | % | -
| Напряжение короткого замыкания ВН-КО | % | -
| Напряжение короткого замыкания СН-КО | % | -
| Напряжение короткого замыкания НН-КО | % | -
р) | напряжение короткого замыкания между парами обмоток ВН-СН, ВН-НН и СН-НН на первом и последнем положении переключателя, приведенное к номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) | % | -
с) | потери короткого замыкания для всех пар обмоток (ВН, СН, НН, КО) трансформатора (автотрансформатора) (при наличии расщепленных обмоток НН или нескольких компенсационных обмоток - информация приводится по каждой обмотке НН и по каждой КО) | кВт
| Потери короткого замыкания ВН-НН | кВт | 122.97
| Потери короткого замыкания ВН-СН | кВт | 93.69
| Потери короткого замыкания СН-НН | кВт | 71.27
| Потери короткого замыкания ВН-КО | кВт
| Потери короткого замыкания СН-КО | кВт
| Потери короткого замыкания НН-КО | кВт
т) | потери короткого замыкания между парами обмоток ВН-СН, ВН-НН и СН-НН на первом и последнем положении переключателя | кВт
у) | потери активной мощности холостого хода | кВт | 17.621
ф) | ток холостого хода | % | 0.2
х) | состояние нейтралей
ц) | группа соединений обмоток |  | Yн/D-D
ч) | расчетные параметры:
| активное сопротивление обмотки ВН | Ом | 1.23
| активное сопротивление обмотки СН | Ом | 0.35
| активное сопротивление обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | Ом | 0.85
| активное сопротивление обмотки КО | Ом
| реактивное сопротивление обмотки ВН | Ом | 6.5
| реактивное сопротивление обмотки СН | Ом | 86.5
| реактивное сопротивление обмотки НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) | Ом | 86.5
| реактивное сопротивление обмотки КО | Ом
| активная проводимость на землю | мкСм | 1.81
| реактивная проводимость на землю | мкСм | 110.09
| потери реактивной мощности холостого хода | квар | 145.6
ш) | параметры регулирования напряжения:
| способ регулирования напряжения |  | РПН
| режим использования РПН: под нагрузкой в автоматическом режиме/дистанционно под нагрузкой/дистанционно под напряжением без нагрузки (с кратковременным разрывом транзита мощности по трансформатору)/с отключением без нагрузки |  | дистанционно под нагрузкой
номинальный коэффициент трансформации ВН-СН
| номинальный коэффициент трансформации ВН-НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой) |  | см. табл 5
номинальный коэффициент трансформации СН-НН (по каждой обмотке НН для трансформатора (автотрансформатора) с расщепленной обмоткой)
| место установки устройства регулирования; ВН, СН, НН, нейтраль |  | нейтраль стороны 110 кВ
| количество ступеней регулирования |  | 19
значения комплексных коэффициентов трансформации (для трансформаторов и автотрансформаторов с продольно-поперечным регулированием) в зависимости от положения привода - по форме в соответствии с таблицей 2 приложения N 2 к Правилам
Таблица 2. Значения комплексных коэффициентов трансформации (для автотрансформаторов (трансформаторов) с продольно-поперечным регулированием) в зависимости от полождения привода
Положение привода по поперечной оси / Положение привода по продольной оси |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … | n
1 | k'
k''
2 | k'
k''
3 | k'
k''
… | k'
k''
n | k'
k''
щ) | перегрузочная способность:
| коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) в зависимости от температцры наружного воздуха - по форме в соответствии с таблицей 3 приложения № 2 к Правилам | о.е.
Таблица 3. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансфрматоров (автотрансформаторов) в зависимости от температцры наружного воздуха
Продолжительность нагрузки | Коэффициент допустимой аварийной перегрузки К доп (о.е.) при температуре охлаждающего воздуха (воды), С
| -25 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
20 секунд | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
1 минута | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
5 минут | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
10 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
20 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,35 | 1,3
30 минут | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
1,0 час | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
2,0 часа | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2
4,0 часа | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2
8,0 часов | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1
24,0 часа | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1
| коэффициенты допустимой длительной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) без ограничения длительности - по форме в соответствии с таблицей 4 приложения № 2 к Правилам | о.е.
Таблица 4. Коэффициенты допустимой длительной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) без ограничения длительности
Режим нагрузки |  | Коэффициенты допустимой длительной (без ограничения длительности) перегрузки К доп при температуре охлаждающего воздуха (воды), С
|  | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
Нормальный (без повышенного износа изоляции) |  | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82
С возможным повышенным износом изоляции |  | - | - | - | - | - | - | -
ы) | значения напряжений и длительно допустимой токовой нагрузки для различных положений устройств регулирования напряжения под нагрузкой (устройств переключения без возбуждения) трансформаторов и автотрансформаторов - по форме в соответствии с таблицей 5 приложения № 2 к Правилам |  | см. табл 5
Таблица 5. Значения напряжений и длительно допустимой токовой нагрузки для различных положений устройств регулирования напряжения под нагрузкой (устройств переключения без возбуждения) трансформаторов и автотрансформаторов
Положение привода | Включение ступеней | Напряжение, кВ |  |  | Коэффициент трансформации |  |  | Длительно-допустимый ток, А
|  | ВН | СН | НН | ВН-СН | СН-НН | ВН-НН | ВН | СН | НН
1 | + 9 | 133.42 | 10.5 | 6.3 | 12.7067 | 21.1778 |  | 108.1829 | 687 | 1146
| + 8 | 131.37 | 10.5 | 6.3 | 12.5114 | 20.8524 |  | 109.871 | 687 | 1146
| + 7 | 129.33 | 10.5 | 6.3 | 12.3171 | 20.5286 |  | 111.6041 | 687 | 1146
| + 6 | 127.28 | 10.5 | 6.3 | 12.1219 | 20.2032 |  | 113.4016 | 687 | 1146
| + 5 | 125.23 | 10.5 | 6.3 | 11.9267 | 19.8778 |  | 115.258 | 687 | 1146
| + 4 | 123.19 | 10.5 | 6.3 | 11.7324 | 19.554 |  | 117.1666 | 687 | 1146
| + 3 | 121.14 | 10.5 | 6.3 | 11.5371 | 19.2286 |  | 119.1494 | 687 | 1146
| + 2 | 119.09 | 10.5 | 6.3 | 11.3419 | 18.9032 |  | 121.2004 | 687 | 1146
| + 1 | 117.04 | 10.5 | 6.3 | 11.1467 | 18.5778 |  | 123.3233 | 687 | 1146
| 0 | 115 | 10.5 | 6.3 | 10.9524 | 18.254 |  | 125.5109 | 687 | 1146
| – 1 | 112.95 | 10.5 | 6.3 | 10.7571 | 17.9286 |  | 127.7889 | 687 | 1146
| – 2 | 110.91 | 10.5 | 6.3 | 10.5629 | 17.6048 |  | 130.1394 | 687 | 1146
| – 3 | 108.86 | 10.5 | 6.3 | 10.3676 | 17.2794 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 4 | 106.82 | 10.5 | 6.3 | 10.1733 | 16.9556 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 5 | 104.77 | 10.5 | 6.3 | 9.9781 | 16.6302 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 6 | 102.72 | 10.5 | 6.3 | 9.7829 | 16.3048 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 7 | 100.67 | 10.5 | 6.3 | 9.5876 | 15.9794 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 8 | 98.63 | 10.5 | 6.3 | 9.3933 | 15.6556 |  | 132.5901 | 687 | 1146
| – 9 | 96.58 | 10.5 | 6.3 | 9.1981 | 15.3302 |  | 132.5901 | 687 | 1146
2.9. | Линии электропередачи (если линия электропередачи состоит из нескольких неоднородных участков, то данные указываются по каждому из участков):
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование линии электропередачи
вид линии электропередачи (воздушная, кабельная, кабельно-воздушная)
б) | технические данные кабельного участка линии электропередачи:
| длина участка кабеля с указанием способа прокладки и места расположения в составе кабельно-воздушной линии электропередачи | км
количество цепей
марка кабеля
графическое изображение кабеля в разрезе
исполнение кабеля (однофазное/трехфазное)
способ прокладки кабеля (горизонтально, вертикально, по вершинам равностороннего треугольника, произвольно)
| расстояние между центрами фаз (жил) кабеля | мм
конструктивные параметры кабеля
наличие транспозиции экрана кабеля (выполнена/отсутствует)
способ заземления экрана кабеля (изолирован/с одной стороны /с двух сторон кабеля)
материал токоведущей жилы кабеля
материал экрана кабеля
материал оболочки кабеля
| тип жилы кабеля (круглая многопроволочная/сегментированная), число секторов жилы (для секторной/сегментированной жилы) | штук
| сечение жилы кабеля | мм2
| сечение оболочки кабеля | мм2
| толщина оболочки кабеля | мм
| сечение экрана кабеля | мм2
| наружный диаметр жилы кабеля | мм
| диаметр жилы по экрану кабеля | мм
| наружный диаметр кабеля | мм
| удельная емкость кабеля | Ф/км
| удельная индуктивность кабеля | мкФ/км
| удельное сопротивление токоведущей жилы (постоянному току при 20 град. Цельсия), удельное сопротивление экрана (постоянному току при 20 град. Цельсия) | Ом/км
| толщина изоляции | мм
| толщина электропроводящего экрана по изоляции | мм
| толщина алюминиевой ленты для поперечной герметизации | мм
| наибольшее рабочее напряжение | кВ
| рабочая температура жилы и экрана | град. Цельсия
| удельное сопротивление грунта | Ом/км
| относительная диэлектрическая проницаемость изоляции между жилой и экраном, относительная диэлектрическая проницаемость изоляции экрана | о.е.
| толщина полупроводящих покрытий: по жиле, по рабочей изоляции, по внутренней стороне экрана | мм
в) | технические данные воздушного участка линии электропередачи:
длина воздушного участка
количество цепей
марка провода, количество проводов в фазе, расстояние между проводами в фазе (мм) в соответствии с пунктом 3.3 формы паспорта воздушной линии электропередачи, приведенной в приложении А к ГОСТ Р 58087-2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Паспорт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 20.03.2018 N 141-ст (Стандартинформ, 2018) (далее - Паспорт ВЛ)
| номинальный ток провода | А
| удельное активное сопротивление | Ом/км
| удельное индуктивное сопротивление | Ом/км
| удельная активная проводимость | мкСм/км
| удельная индуктивная проводимость | мкСм/км
г) | паспорт линии электропередачи <3> с указанием:
количества и типов опор, эскизы с указанием геометрических размеров промежуточных опор
поопорной ведомости
наличия, места подвески, длины и марки грозозащитного троса, количества грозозащитных тросов
технических характеристик грозозащитного троса (номинальный диаметр в мм, сопротивление постоянному току Rуд, Xуд при 20 град. Цельсия в Ом/км)
количество проводов в тросе и расстояние между проводами в расщепленном грозотросе, способа и схемы его заземления
типа и количества изоляторов в гирлянде, длины гирлянды изоляторов
величин удельной проводимости земли по трассе ЛЭП
мест транспозиции
д) | характерные погодные условия по трассе прохождения ЛЭП
е) | при наличии участков параллельного следования (коридоров взаимоиндукции) с другими ЛЭП для каждого участка (коридора взаимоиндукции) в виде эскиза:
| расстояние от начала ЛЭП до начала участка параллельного следования (коридора взаимоиндукции) | км
| длина участка параллельного следования (коридора взаимоиндукции) | км
| расстояние между осями ЛЭП параллельного следования, расстояние между центральными фазами (для горизонтальной или вертикальной укладки) или расстояние между центрами кабелей (для укладки треугольником) параллельных кабельных линий электропередачи | м
расположение ЛЭП друг относительно друга
наименования ЛЭП параллельного следования
ж) | расчетные данные:
| активное сопротивление | Ом
| реактивное сопротивление | Ом
| активная проводимость на землю | мкСм
| реактивная проводимость на землю | мкСм
| потери активной мощности на корону | кВт
| активное сопротивление нулевой последовательности | Ом
| реактивное сопротивление нулевой последовательности | Ом
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | -5 |  |  |  |  | допускается/не допускается
2 | 0
3 | 5
4 | 10
5 | 15
6 | 20
7 | 25
8 | 30
9 | 35
2.10. | Трансформаторы тока (встроенные т-р 6 шт.)
а) | общие сведения:
| диспетчерское наименование подстанции, электростанции |  | ПС 110/10/6кВ. Приборная
| диспетчерское наименование трансформатора тока |  | ТВТ -110-V
место присоединения
тип установки (встроенный/выносной)
тип (марка) трансформатора тока
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение, наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки | кВ | 110
в) | номинальный ток (первичный) с указанием номинального тока для всех ответвлений | А | 600
г) | номинальный ток (вторичный) с указанием номинального тока для всех ответвлений | А | 5
д) | номинальный ток (первичный и вторичный) выбранного (фактически установленного) ответвления
е) | номинальный ток (первичный) обмотки, используемой для цепей РЗА и для цепей измерений
ж) | класс точности каждой из вторичных обмоток |  | 3
з) | номинальная мощность | ВА
и) | наибольший рабочий ток (первичный) | А
к) | сопротивление обмотки активное и индуктивное | Ом
л) | номинальная вторичная нагрузка с указанием коэффициента мощности или активное и индуктивное сопротивления нагрузки | ВА (Ом)
м) | номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
н) | допускаемое значение тока намагничивания и соответствующее ему значение напряжения намагничивания или вольтамперная характеристика
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции, электростанции
диспетчерское наименование трансформатора тока
место присоединения
тип установки (встроенный/выносной)
тип (марка) трансформатора тока
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение | кВ
| наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки | кВ
в) | номинальный ток (первичный) с указанием номинального тока для всех ответвлений | А
г) | номинальный ток (вторичный) с указанием номинального тока для всех ответвлений | А
д) | номинальный ток (первичный и вторичный) выбранного (фактически установленного) ответвления | А
е) | номинальный ток (первичный) обмотки, используемой для цепей РЗА и для цепей измерений | А
класс точности каждой из вторичных обмоток
з) | номинальная мощность | ВА
и) | наибольший рабочий ток (первичный) | А
к) | сопротивление обмотки активное и индуктивное | Ом
л) | номинальная вторичная нагрузка с указанием коэффициента мощности или активное и индуктивное сопротивления нагрузки | ВА (Ом)
м) | номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
н) | допускаемое значение тока намагничивания и соответствующее ему значение напряжения намагничивания или вольтамперная характеристика
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [5 empty] | допускается/не допускается
2
3
4
5
6
7
8
9
2.11. | Измерительные трансформаторы напряжения нет
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции, электростанции
диспетчерское наименование измерительного трансформатора напряжения
диспетчерское наименование измерительного трансформатора напряжения
место присоединения
тип (марка) трансформатора напряжения
год ввода в эксплуатацию
организация-изготовитель
б) | номинальное напряжение первичной обмотки | кВ
в) | номинальное рабочее напряжение первичной обмотки | кВ
г) | номинальное напряжение вторичной (вторичных) обмотки(ок) | кВ
д) | класс точности каждой из вторичных обмоток
е) | номинальная мощность | ВА
2.12. | Высокочастотные заградители нет
а) | общие сведения:
диспетчерское наименование подстанции, электростанции
диспетчерское наименование высокочастотного заградителя
тип (марка) высокочастотного заградителя
б) | место присоединения, фаза линии электропередачи
в) | класс напряжения | кВ
г) | номинальный ток | А
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
допускается/не допускается
2.13. | Шины, ошиновки
а) | Шины общие сведения:
| диспетчерское наименование подстанции, электростанции |  | ПС 110/10/6кВ. Приборная
| место присоединения |  | ОРУ 110 кВ 1 с.ш.
| наименование системы (секции) шин, ячейки присоединения |  | ошиновка
б) | номинальный ток | А | 510
в) | количество проводов в фазе | штук | 1
г) | марка провода (кабеля) |  | АС-185
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры, допускается/не допускается
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | -5 | 657.9 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
2 | 0 | 632.4 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
3 | 5 | 612 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
4 | 10 | 586.5 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
5 | 15 | 566.1 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
6 | 20 | 535.5 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
7 | 25 | 510 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
8 | 30 | 479.4 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
9 | 35 | 448.8 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
а) | Ошиновки общие сведения:
| диспетчерское наименование подстанции, электростанции |  | ПС 110/10/6кВ. Приборная
| место присоединения |  | ОРУ 110 кВ 1 с.ш.
| наименование системы (секции) шин, ячейки присоединения |  | ошиновка
б) | номинальный ток | А | 510
в) | количество проводов в фазе | штук | 1
г) | марка провода (кабеля) |  | АС-185
Таблица 8. Допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха
N п/п | Температура, °C | Длительно допустимый ток, А | Аварийно допустимый ток, А |  |  | Допустимость интерполяции длительно допустимого и аварийно допустимого тока при промежуточных значениях температуры, допускается/не допускается
|  |  | до 10 с. | до 1 мин. | до 20 мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | -5 | 657.9 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
2 | 0 | 632.4 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
3 | 5 | 612 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
4 | 10 | 586.5 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
5 | 15 | 566.1 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
6 | 20 | 535.5 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
7 | 25 | 510 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
8 | 30 | 479.4 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
9 | 35 | 448.8 | нет данных | нет данных | нет данных | допускается
2.14. | Дополнительные параметры и характеристики электросетевого оборудования и линий электропередачи.
Наряду с информацией, указанной в подпунктах 2.1 - 2.13 пункта 2 настоящей таблицы, в отношении электросетевого оборудования и линий электропередачи предоставляются следующие параметры и характеристики:
а) | в отношении линий электропередачи, шунтирующих реакторов, устройств продольной компенсации, токоограничивающих реакторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов, автотрансформаторов, трансформаторов тока, измерительных трансформаторов напряжения, высокочастотных заградителей, шин и ошиновок - допустимые повышения напряжения промышленной частоты по форме в соответствии с таблицами 6 и 7 приложения N 2 к Правилам
Таблица 6. Допустимые повышения напряжения промышленной частоты (для оборудования классом напряжения до 330 кВ включительно)
Параметры | Величина параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Диапазон напряжения, кВ
Допустимая длительность работы в диапазоне, с | 1200 | 20 | 1 | 0.1
б) | в отношении линий электропередачи, устройств продольной компенсации, токоограничивающих реакторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, измерительных трансформаторов напряжения, высокочастотных заградителей, шин и ошиновок - допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и оборудования в зависимости от температуры наружного воздуха по форме в соответствии с таблицей 8 приложения N 2 к Правилам
3. | Иное оборудование.
По асинхронизированным генераторам, фазоповоротным устройствам, выпрямительным установкам и другому оборудованию, не указанному в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы, приводятся:
а) | общие сведения, позволяющие идентифицировать указанное оборудование (диспетчерское наименование объекта электроэнергетики, на котором установлено оборудование, диспетчерское наименование оборудования, его тип (марка), организация-изготовитель, год ввода в эксплуатацию)
б) | паспортные данные указанного оборудования, необходимые для его моделирования в расчетной модели энергосистемы и осуществления управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием такого оборудования (в случае его отнесения к объектам диспетчеризации).
Note on I552: Савостьяненко Надежда: Нормальный режим нагрузки, (без повышенного износа изоляции), согласно Приказ МинЭнерго России от 08.02.2019 №81