# Допуск прибора учета в эксплуатацию

Кому оказывается услуга

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса)

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

Результат оказания услуги (процесса)

Допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

#### 1 Этап. Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета

- Условие этапа 
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета

- Содержание 
Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета

- Форма предоставления 
Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте АО «Протон»

- Срок исполнения 
Не ограничен

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 2 Этап. Согласование даты и времени проведения процедуры допуска

- Условие этапа 
Наличие в заявке необходимых сведений: 
- реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; 
- место нахождения ЭПУ; 
- номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); 
- предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; 
- метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии)

- Содержание 
2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска; 
2.2. При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени; 
2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке

- Форма предоставления 
Письменное предложение новой даты и времени; 
Письменное уведомление

- Срок исполнения

В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя;

Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки;

В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 3 Этап. Техническая проверка

- Условие этапа 
Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности)

- Содержание 
3.1. Допуск к электроустановке;  
3.2. Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета;
3.3. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля

- Форма предоставления 
-

- Срок исполнения 
В согласованный срок

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 4 Этап. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию

- Условие этапа 
Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.3)

- Содержание 
4.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию; 
4.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию

- Форма предоставления 
Письменное уведомление

- Срок исполнения 
2 рабочих дня со дня проведения такой процедуры

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

#### 5 Этап. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа

- Условие этапа 
При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (при наличии замечаний по результатам проверки п.3)

- Содержание 
5.1. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию; 
5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию

- Форма предоставления 
Письменное уведомление

- Срок исполнения 
2 рабочих дня со дня проведения такой процедуры

- Ссылка на нормативно правовой акт 
Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

Форма и способ подачи заявки:

1. Рекомендуемая форма заявления на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета.

2. Способ подачи: заявление подается в письменном виде на бумажном носителе, по почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: 498581 
Адрес электронной почты alex057@bk.ru 
Адреса офисов обслуживания потребителей г.Орел ул. Лескова 19