Фактическая мощность компенсирующих устройств напряжением 0,4кВ, установленных в схеме внутреннего электроснабжения АО «Протон».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование собственника | Кол-во БСК, шт | Uном, кВ | Номинальная мощность БСК(кВар) | Рабочая мощность БСК(кВар) | Режим работы |
| АО «Протон» | 10 | 0,4 | 1020 | 916 | с 800 до 1700 |
| ЗАО «Протон-Электротекс» | 2 | 0,4 | 216 | 188 | с 800 до 1700 |